การจัดทำรายงาน
การสำรวจครุภัณฑ์
และ
การกำหนดหมายเลขพัสดุ
เล่มที่ 1, เล่มที่ 2, เล่มที่ 3
ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
สารบัญ









หน้า
การกำหนดหมายเลขพัสดุ
· วัตถุประสงค์เฉพาะ
· วิธีการกำหนดหมายเลขพัสดุ
· กรณีการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ยังไม่กำหนดหมายเลขพัสดุ
การจัดทำรายงานสำรวจครุภัณฑ์
· วัตถุประสงค์
· การจัดทำรายงาน
· การบันทึกรายงาน
· ตัวอย่างการบันทึกรายงานการสำรวจครุภัณฑ์
· วิธีการใช้อกสาร
· กรณีของครุภัณฑ์ที่ยังไม่กำหนดหมายเลข
การกำหนดหมายเลขพัสดุ
· ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

       


1-48

· ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่





49-56

· ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง





57-59

· ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สำรวจ และการเกษตร




60-62
· ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ






63-68
· ครุภัณฑ์โรงงาน







69-76
· ครุภัณฑ์งานบ้านงานสวน





77-79
· ครุภัณฑ์สำนักงาน






80
การกำหนดหมายเลขพัสดุ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้มีการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ที่สอดคล้องและครอบคลุมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารธารณสุข
2. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการครุภัณฑ์
3. เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
วิธีการกำหนดหมายเลขพัสดุ (รหัสพัสดุ)

การกำหนดหมายเลขพัสดุประยุกต์มาจากการกำหนดหมายเลขพัสดุของสำนักงบประมาณ 
ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบการกำหนดหมายเลขพัสดุของสหรัฐอเมริกา เรียกว่าระบบ FSN 
(Federal Stock Number) ระบบ FSN นี้จะใช้ตัวเลข 11 ตำแหน่ง โดยแบ่งตัวเลขออกเป็น 3 ชุด

ตัวอย่าง  3920-005-1101  หมายถึง รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลส


-  ตัวเลขชุดแรกมีเลข 4 ตำแหน่ง ตามตัวอย่างคือ 3920 ตัวเลข 2 ตัวแรก คือ 39 หมายถึง กลุ่ม (group) ของพัสดุ หมายถึง อุปกรณ์การยกขนพัสดุและตัวเลข 2 ตัวถัดมาคือ 20 หมายถึง ประเภท (class) ของพัสดุในกลุ่มนั้นๆหมายถึง อุปกรณ์ยกขนพัสดุไม่มีการขับเคลื่อนด้วยตัวเอง


-  ตัวเลขชุดที่สอง มีตัวเลข 3 ตำแหน่ง ซึ่งจะบอกถึงชนิด (Type) ของพัสดุ ตามตัวอย่าง คือ 005 หมายถึงรถเข็นแบบต่างๆ


-  ตัวเลขชุดที่สามมีตัวเลข 4 ตำแหน่ง ตามตัวอย่างคือ 1101 ตัวเลขชุดนี้บอกให้ทราบถึงคุณลักษณะหรือรายละเอียดของพัสดุนั้นๆ ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการกำหนดตัวเลขชุดที่สาม ของรถเข็นไว้โดยมีหลักดังนี้
	
	
	
	




3920  -  005  -

แสดงวัสดุที่ใช้



แสดงประโยชน์ที่ใช้สอย
1 = สเตนเลส


1 = ใช้กิจการเฉพาะ
2 = เหล็ก


2 = ใช้ขนของ
3 = ไม้



3 = ใช้สารพัดประโยชน์ 2 ชั้น
	
	
	
	


4 = พลาสติก


4 = ใช้สารพัดประโยชน์ 3 ชั้น
5 = อื่นๆ


5 = อื่นๆ








แสดงความยาวของรถเป็นนิ้ว
รถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลส จึงมีตัวเลขที่สามเป็น 1101

1 ตัวแรก  คือ วัสดุที่ใช้ทำเป็นสเตนเลส

2  ตัวที่สอง  คือ ใช้กิจการเฉพาะ (ใส่แฟ้มผู้ป่วย)

ส่วน 2 ตำแหน่งสุดท้าย คือ 01 เป็นการเรียงลำดับของครุภัณฑ์
ถ้ามีรถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยเตนเลส จำนวนหลายคันก็ให้แสดง  จำนวน    หลังหมายเลข  /  เช่น

3920-005-1101/1  หมายถึง  รถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลส   คันที่  1

3920-005-1101/2  หมายถึง  รถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลส   คันที่  2
กรณีของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ยังไม่ถูกกำหนดหมายเลขพัสดุ

ในกรณีที่หน่วยงานมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะกำหนดหทายเลขพัสดุ แต่มีรายละเอียดไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารที่ให้ไว้ก็อาจกำหนดเลขพัสดุ ตัวเลขชุดที่สามขึ้นเอง (สำหรับ 7 ตัวแรกให้ใช้ตามเอกสารนี้) โดยดูที่หมายเหตุตอนสุดท้ายของกลุ่มครุภัณฑ์เดียวกันนั้น ว่ามีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอย่างไร ถ้าสามารถกำหนดตัวเลขตามหลักการที่ให้ไว้ได้ ก็ให้กำหนดหมายเลขไปตามนั้น แต่ถ้ามาสามารถกำหนดหมายเลขได้ หรือมีความสงสัยก็ให้สอบถามไปที่คณะดำเนินการหมายเลขพัสดุ ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุขกระทรวงสาธารสุข โดยส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชิ้นนั้นมาให้ด้วย คณะทำงานจะดำเนินการกำหนดหมายเลขให้
การจัดทำรายงานสำรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งใสส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการวางแผนและบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทำรางาน

1. แบบฟอร์มของรายงานการสำรวจครุภัณฑ์
ใช้แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ ตามตัวอย่างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์
แผ่นที่..............







ส่วนราชการ................
ประเภท........(2).......

ชื่อหรือชนิดครุภัณฑ์...............(3)

หน่วยงาน........(1)..........
	วันเดือนปี
	
	เลขที่หรือรหัส
	ยี่ห้อชนิดแบบขนาดและลักษณะ
	หมายเลขและทะเบียน
	ราคาต่อหน่วย(บาท)
	วิธีการได้มา
	เลขที่เอกสาร
	ใช้ประจำที่
	หลักฐานการจ่าย
	รายการเปลี่ยนแปลง
	เลขที่เอการ
	หมายเหตุ

	
	
	4
	
	5
	
	6
	7
	
	8
	9
	10
	


วิธีการใช้เอกสาร

ตัวอย่าง  ต้องการให้หมายเลขครุภัณฑ์ หม้อแปลงไฟปรับแรงดันไฟฟ้าได้ 0-260 V กระแสไฟฟ้า 5 Amp

วิธีดำเนินการ

1.  ต้องทราบว่า หม้อแปลงไฟ คือ ครุภัณฑ์ประเภทอะไร โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติจากหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง ซึ่งจะทราบว่า”หม้อแปลงไฟ”เป็นครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

2.  เปิดดูสารบัญจากเอกสาร พบว่ามีครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

3.  เปิดที่หน้าดรรชนี ดูชื่อครุภัณฑ์ที่นำหน้าด้วย “ห”พบว่ามีหม้อแปลงไฟอยู่หน้า 15 

4.  เปิดหน้า 15 จะพบว่า หม้อแปลงไฟปรับแรงดันไฟฟ้าได้ 0-260 Vกระแสไฟฟ้า 5 Amp มีหมายเลขเป็น 5950 – 004 – 0001

5.  ถ้าตรวจดูชื่อครุภัณฑ์ตามดรรชนีไม่พบในเล่ม 2 นี้ ให้ดูในเล่ม 1 ด้วย
กรณีของครุภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกกำหนดหมายเลข

ในกรณีที่หน่วยงานมีครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดไม่ตรงกับเอกสารจัดทำรายงานการสำรวจครุภัณฑ์และการกำหนดหมายเลขพัสดุ ก็ให้กำหนดหมายเลขพัสดุ 4 ตัวท้ายขึ้นเองสำหรับ 7 ตัวแรกให้ใช้ตามเอกสารนี้

ตัวอย่างเช่น มีหม้อแปลงไฟปรับแรงดันไฟฟ้า 0 - 260Vกระแสไฟฟ้า 6 Amp เมื่อท่านเปิดเอกสารสำรวจครุภัณฑ์และกำหนดหมายเลขพัสดุ เล่ม 2 หน้า 15 จะพบว่าครุภัณฑ์นี้ไม่ได้กำหนดหมายเลขไว้ ท่านก็สามารถให้หมายเลขตามหลักการข้างต้นได้ เป็นดังนี้

หม้อแปลงไฟ มีหมายเลข 7 ตัวแรกเป็น 5950 – 004 ส่วน 4 ตัวท้าย ก็ให้กำหนดต่อท้ายหมายเลขพัสดุที่มีอยู่ในรายการ จึงได้หมายเลขพัสดุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ 260Vกระแสไฟฟ้า 6 Amp เป็น 5950 – 004 – 0003

สำหรับครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตรงกับเอกสารก็จะต้องใช้หมายเลขตรงกับเอกสารนี้ทั้ง 11 ตัว
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท

	
	อุปกรณ์แยกขนพัสดุไม่มีการขับเคลื่อนด้วยตนเอง

	3920-005
	รถเข็น

	3920-005-1101
	รถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลส Stainless Medical Record Carriage

	3920-005-2101
	รถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยเหล็ก

	3920-005-1102
	รถเข็นแฟ้มผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลส Stainless Dressing Carriage

	3920-005-2102
	รถเข็นทำแผลทำด้วยเหล็ก

	3920-005-1201
	รถเข็นสำหรับใส่ของทำด้วยสเตนเลส

	3920-005-2201
	รถเข็นสำหรับใส่ของทำด้วยเหล็ก

	3920-005-1103
	รถเข็นถาดแจกยา ทำด้วยสเตนเลส Stainless Dressing Carriage

	3920-005-2103
	รถเข็นถาดแจกยา ทำด้วยเหล็ก

	3920-005-1104
	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน ทำด้วยสเตนเลส Stainless Emergency Carriage

	3920-005-2104
	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน ทำด้วยเหล็ก

	3920-005-1105
	รถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์ทำด้วยสเตนเลส (ขนาดใหญ่)

	3920-005-2105
	รถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์ทำด้วยเหล็ก (ขนาดใหญ่)

	3920-005-1106
	รถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์ทำด้วยสเตนเลส (ขนาดกลาง)

	3920-005-2106
	รถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์ทำด้วยเหล็ก (ขนาดกลาง)

	3920-005-1107
	รถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์ทำด้วยสเตนเลส (ขนาดเล็ก)

	3920-005-2107
	รถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์ทำด้วยเหล็ก (ขนาดเล็ก)

	3920-005-1108
	รถเข็นใส่เครื่องชัดชั่นทำด้วยสเตนเลส

	3920-005-2108
	รถเข็นใส่เครื่องชัดชั่นทำด้วยเหล็ก

	3920-005-1330
	รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น ยาว 30 นิ้ว

	3920-005-1435
	รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 3 ชั้น ยาว 35  นิ้ว

	3920-005-1202
	รถเข็นของแบบตะกร้า 2 ชั้น  ทำด้วยสเตนเลส

	3920-005-2202
	รถเข็นของแบบตะกร้า 2 ชั้น  ทำด้วยเหล็ก

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-002
	เครื่องให้เลือด

	6515-002-0001
	เครื่องอุ่นเลือด Bold Warmer and/infusion Coil System

	6515-003
	เครื่องให้ออกซิเจน

	6515-003-1101
	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน สำหรับผู้ใหญ่

	6515-003-1201
	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมความดัน สำหรับเด็ก

	6515-003-2101
	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร สำหรับผู้ใหญ่

	6515-003-2301
	เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด และเด็กอ่อนชนิดควบคุมปริมาตร

	6515-003-3111
	เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ (สำหรับผู้ใหญ่) ทำด้วยยางดำ

	6515-003-3121
	เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ (สำหรับผู้ใหญ่) ทำด้วยซิลิโคน

	6515-003-3311
	เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ (สำหรับทารก) ทำด้วยยางดำ

	6515-003-3321
	เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ (สำหรับทารก) ทำด้วยซิลิโคน

	6515-003-4401
	เครื่องทำละอองน้ำชนิดอุลตาโซนิค

	6515-003-4402
	เครื่องพ่นฝอยละอองน้ำชนิดเคลื่อนที่ได้

	6515-003-4403
	เครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจนต่ออากาศ

	6515-003-4404
	เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจน

	6515-003-4201
	กระโจมละอองน้ำ

	6515-003-4301
	กระโจมออกซิเจน

	6515-003-4405
	ชุดเพิ่มความดันบวก

	หมายเหตุ
	เครื่องให้ออกซิเจน มีหลักในการกำหนดตัวเลขตัวแรกของรหัสตัวเลขชุดที 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	6515-003-




	
	ประเภท                                               การใช้งาน   

	
	1.  ควบคุมด้วยความดัน                 1.  ใช้สำหรับผู้ใหญ่

	
	2.  ควบคุมด้วยปริมาณ                           2.  ใช้สำหรับเด็ก

	
	3.  ควบคุมด้วยมือ    
                                                                3.  ใช้สำหรับเด็กแรกเกิดและทารก     

	
	4.  อื่นๆ                                                   4.  ใช้ได้ทั่วไป   

	
	                                             ชนิดวัสดุ

	
	                             1.  ทำด้วยยาง

	
	                             2.  ทำด้วยซิลิโคน

	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-004
	เครื่องตรวจสเปกตรัม

	6515-004-0001
	เครื่องตรวจหาบิลิรูบิน

	6515-004-0002
	เครื่องตรวจหาสารโดยวิธีอิไลซ่า

	6515-004-0003
	เครื่องตรวจเลือดทางเคมีชนิดเทียบสี (เครื่องเทียบสีไฟฟ้า)

	6515-004-0004
	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดควบคุมอุณหภูมิ

	6515-003-0005
	เครื่องเทียบสีไฟฟ้าชนิดควบคุมอุณหภูมิ

	6515-003-0006
	เครื่องเทียบสีไฟฟ้าชนิดแสงอุลต้าไวโอเลต

	6515-005
	เครื่องนับเม็ดเลือด

	6515-005-0001
	เครื่องนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติ

	6515-003-0002
	เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดระบบกล (เครื่องนับเม็ดเลือดขาวแบบแยกชนิด)

	6515-003-0003
	เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดระบบไฟฟ้า

	6515-003-0004
	เครื่องนับเม็ดเลือดขาวแบบปุ่มกด

	6515-006
	เครื่องปั่นแยกเม็ดโลหิตกับเซรุ่ม

	6515-006-0001
	เครื่องแยกเม็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติ

	6515-006-0002
	เครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง)พร้อมเครื่องอ่านค่า

	6515-0006-0003
	เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น

	6515-0007
	เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด

	6515-007-0001
	เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด

	6515-014
	เครื่องปั่นแยกสาร

	6515-014-1012
	เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดความเร็วคงที่ มีหัวปั่นบรรจุหลอดทดลองได้ 12 หลอด

	6515-014-2004
	เครื่องปั่นตกตะกอน  บรรจุหลอดทดลองได้ 4 หลอด (ขนาดเล็ก)

	6515-014-2012
	เครื่องปั่นตกตะกอน  บรรจุหลอดทดลองได้ 12 หลอด (ขนาดเกลาง)

	6515-014-2024
	เครื่องปั่นตกตะกอน  บรรจุหลอดทดลองได้ 24 หลอด (ขนาดใหญ่)

	6515-014-3012
	เครื่องปั่นตกตะกอนเซลล์ลงบนสไลด์  โดยอัตโนมัติ 12 แผ่น/ครั้ง

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-014
	เครื่องปั่นแยกสาร (ต่อ)

	6515-014-3012
	เครื่องปั่นตกตะกอนเซลล์ลงบนสไลด์โดยอัตโนมัติ 12 แผ่น/ครั้ง

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องปั่นแยกสารมีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลข   ชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6515-014-




	
	

	
	Blood bank   = 1                                        แสดงจำนวนบรรจุ หลอดปั่น / สไลด์

	
	Centrifuge = 2

	
	Cytocentrifuge = 3

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-017
	เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง

	6515-017-0001
	เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด  ด่าง และก๊าซในเลือด

	6515-017-0002
	เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด  ด่าง และสารเคมีอื่นๆในเลือด

	6515-021
	กล้องจุลทรรศน์ สำหรับผ่าตัด

	6515-021-2111
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยมือ แบบแกนตั้งพื้น ระบบแสงเดี่ยว

	6515-021-2112
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยมือ แบบแกนตั้งพื้น ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-2121
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยมือ แบบยึดแขวน ระบบแสงเดี่ยว

	6515-021-2122
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยมือ แบบยึดแขวน ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-2211
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบแกนตั้งพื้น ระบบแสงเดี่ยว

	6515-021-2212
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบแกนตั้งพื้น ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-2221
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบยึดแขวน ระบบแสงเดี่ยว

	6515-021
	กล้องจุลทรรศน์ สำหรับผ่าตัด

	6515-021-2222
	กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบยึดแขวน ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-4112
	กล้อง 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยมือ แกนตั้งพื้น ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-4122
	กล้อง 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยมือ แกนแขวน ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-4212
	กล้อง 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แกนตั้งพื้น ระบบแสงคู่ขนาน

	6515-021-4222
	กล้อง 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แกนแขวน ระบบแสงคู่ขนาน

	
	

	หมายเหตุ
	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดมีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลข  ชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	  ช่องแรก      แสดงจำนวนตาของกล้อง

	
	  ช่องที่สอง   แสดงวิธีการควบคุมการทำงาน

	
	  ช่องที่สาม  แสดงชนิดของแบบ

	
	  ช่องที่สี่       แสดงระบบแสง

	
	6515-021-




	
	

	
	                จำนวนตา

	
	                                  วิธีควบคุมการทำงาน      ชนิดของแบบ

	
	                                       1.  ด้วยมือ                             1.  แบบตั้งพื้น

	
	                                       2.  ด้วยเท้า                            2.  แบบยึดแขวน

	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-022
	เครื่องส่องตรวจ และทำผ่าตัด

	6515-022-1101
	ตรวจจอประสาทตาอย่างตรง

	6515-022-1102
	ตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม  ชนิด 2 ตา

	6515-022-1103
	ตรวจวัดสายตา

	6515-022-2201
	ชุดตรวจหูและจมูก

	6515-022-1104
	ชุดตรวจตา  หู  คอ  จมูก

	6515-022-3101
	ชุดตรวจกล่องสียง

	6515-022-3201
	ชุดตรวจกล่องสียง  ชนิดอ่อน

	6515-022-3102
	ตรวจหลอดลม  ชนิดแข็ง

	6515-022-3202
	ตรวจหลอดลม  ชนิดอ่อน

	6515-022-4101
	ตรวจหลอดอาหาร  ชนิดแข็ง

	6515-022-4201
	ตรวจหลอดอาหาร  ชนิดอ่อน

	6515-022-4202
	ตรวจลำไส้เล็ก

	6515-022-4203
	ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ส่วนต้น

	6515-022-4204
	ตรวจลำไส้ใหญ่

	6515-002-4105
	ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย  ชนิดแข็ง

	6515-022-4205
	ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย  ชนิดอ่อน (ปรับทิศทางได้)

	6515-022-4106
	ตรวจทวารหนัก  ชนิดแข็ง

	6515-022-4206
	ตรวจทวารหนัก  ชนิดอ่อน

	6515-022-5101
	ตรวจช่องท้อง  ชนิดแข็ง

	6515-022-5201
	ตรวจท่อน้ำดีชนิดอ่อน

	6515-022-6101
	ตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะในผู้ใหญ่

	6515-022-6102
	ตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะในผู้เด็ก

	6515-022-6103
	ส่องตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะ ผู้ใหญ่

	6515-022-6104
	ส่องตัดท่อปัสสาวะในเด็ก

	6515-022-6201
	ส่องตรวจภายในหลอดไต และกรวยไต

	6515-022-6202
	ส่องตรวจภายในหลอดไต และกรวยไต  ชนิดปรับทิศทางได้

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-022-5204
	ส่องตรวจภายในกรวยไตชนิดปรับทิศทางได้

	6515-022-7101
	ส่องตรวจปากมดลูก เพื่อหามะเร็งระยะแรก

	6515-022-7102
	ส่องตรวจภายในมดลูก  ชนิดแข็ง

	6515-022-7202
	ส่องตรวจภายในมดลูก  ชนิดอ่อน

	6515-022-5102
	ส่องตรวจภายในช่องท้อง ทางสูตินรีเวช  ชนิดแข็ง

	6515-022-7103
	ส่องตรวจถุงน้ำคร่ำ

	6515-022-8140
	กล้องส่องข้อ  ชนิดแข็ง   ขนาด   4    มม.

	6515-022-8224
	กล้องส่องข้อ  ชนิดอ่อน  ขนาด   2.4  มม.

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องส่องตรวจและทำผ่าตัด มีหลักในการกำหนดตัวเลขสองตัวแรกของรหัสตัวเลข

	
	ชุดที่  3  (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	6515-021-


	
	

	
	           แสดงตำแหน่งการใช้งาน        ชนิด

	
	                   1.  ตา                        1.  แข็ง

	
	                   2.  หู                                     2.  อ่อน

	
	
3.  ทางเดินหายใจ

	
	
4.  ทางเดินอาหาร

	
	                   5.  ช่องท้อง 

	
	                   6.  ทางเดนปัสสาวะ

	
	
7.  มดลูก

	
	                    8.  ช่อง
8




	
	             9.  อื่นๆ

	
	                   0.  เครื่องกำเนิดแสง                             แสดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกล้อง

	
	                       สำหรับเครื่องส่องตรวจ                                 (มิลลิเมตร)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-023
	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี

	6515-023-0001
	เครื่องตรวจหาปริมาณคลอไรด์  และคาร์บอนไดออกไซด์

	6515-023-0002
	เครื่องตรวจหาปริมาณ โซเดียมและโปแตสเซียม

	6515-023-0003
	เครื่องตรวจหาปริมาณ โซเดียม โปแตสเซียม และแคลเซียม

	6515-023-0004
	เครื่องตรวจหาปริมาณ โซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด์

	6515-023-0005
	เครื่องตรวจหาปริมาณ อิเล็กโตรไลท์

	6515-023-0006
	เครื่องตรวจหาสารเคมีชนิดอัตโนมัติ

	6515-024
	เครื่องผสม

	6515-024-0001
	เครื่องเขย่าไปเปตนับเม็ดเลือด

	6515-024-0002
	เครื่องเขย่าผสมสารละลาย

	6515-024-0003
	เครื่องเขย่าสารละลาย

	6515-024-0004
	เครื่องหมุนส่าย

	6515-024-0005
	เครื่องกวนสารละลายด้วยแม่เหล็ก พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ

	6515-025
	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด

	6515-025-0001
	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ

	6515-025-2001
	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจากกระบอกฉีดยา

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดมีหลักในการกำหนดตัวเลขตัวแรกของรหัสตัวเลขชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
6515-025

	
	

	
	

	
	1.  Infusion pump (ให้จาก IV Set )

	
	2.  ให้จากกระบอกฉีดยา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-026
	เครื่องตรวจหายใจ

	6515-026-2001
	เครื่องวัดปริมาณลมหายใจ (เครื่องวัดความจุของปอดแบบพก)

	6515-026-2002
	เครื่องวัดปริมาณลมหายใจแบบถังลอยน้ำ (เครื่องวัดความจุของปอด)

	6515-026-1001
	เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจน (เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจน)

	6515-026-1002
	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

	6515-026-3008
	เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอด  ( ก ) [ความจุ  8 ลิตร]

	6515-026-3010
	เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอด  ( ข ) [ความจุ 10 ลิตร]

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องตรวจการหายใจมีหลักในการกำหนดตัวเลขของรหัสตัวเลขชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6515-006-



	
	

	
	                  1.  วัดอ๊อกซิเจน

	
	
2.  วัดปริมาตรลมหายใจ

	
	
3.  วัดสมรรถภาพของปอด



3



	
	

	
	                                                       แสดงความจุ ( ลิตร )

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-027
	เครื่องตรวจติดตามการทำงานและรักษาหัวใจ

	6515-027-1001
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( Electrocardiogram )

	6515-027-1002
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ  ชนิด

	6515-027-1003
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ  

	6515-027-1004
	เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย

	6515-027-1005
	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์

	6515-027-2001
	เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

	6515-027-2002
	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

	6515-027-2003
	เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ

	6515-027-2004
	เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

	6515-027-3001
	เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพ

	6515-027-3002
	เครื่องกระตุกหัวใจ แบบมีจอภาพ และบันทึก

	6515-027-3003
	เครื่องให้จังหวะหัวใจ

	6515-027-3004
	เครื่องกระตุกหัวใจ ( ช็อต )

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องตรวจติดตามการทำงานและการรักษาหัวใจมีหลักในการกำหนดตัวเลขตัวแรกของรหัส

	
	ตัวเลขชุดที่ 3  (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
6515-027

	
	

	
	

	
	                   1.  ตรวจ

	
	
2.  ติดตาม

	
	
3.  รักษา

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-028
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าระบบประสาท

	6515-028-0001
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของสมอง ( เครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า )

	6515-028-0002
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และประสาท

	6515-028-0003
	เครื่องตรวจวัดศักดาไฟฟ้าของระบบประสาทจากการกระตุ้น

	6515-028-0004
	เครื่องติดตามวิเคราะห์การทำงานของกล้ามเนื้อ และระบบประสาทจากการกระตุ้น

	6515-069
	เครื่องวัดความดันโลหิต

	6515-069-1301
	-ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท

	6515-069-1201
	-ชนิดตั้งโต๊ะ  แบบพับได้

	6515-069-1202
	-ชนิดตั้งโต๊ะ  แบบพับไม่ได้

	6515-069-2101
	-ชนิดตลับหรือกระเป๋า

	6515-069-3101
	ชนิดตัวเลขใช้ไฟฟ้าแบบกระเป๋า

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องวัดความดันโลหิตมีหลักในการกำหนดตัวเลขของรหัสตัวเลขชุดที่ 3  

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	    6515-069-

	
	

	
	แสดงวิธีการทำงาน                            แสดงชนิดของเครื่องวัดความดันโลหิต

	
	     1.  ปรอท                                           1.  กระเป๋า

	
	     2.  สปริง
2.  ตั้งโต๊ะ

	
	     3.  ไฟฟ้า
3.  ตั้งพื้น

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-029
	เครื่องมือแผนก  Anaesthesiology,gas instrument and monitoring system

	6515-029-0201
	-เครื่องบำบัดโดยความร้อน

	6515-029-0202
	-เครื่องปรับอุณหภูมิป่วย

	6515-029-0101
	เครื่องวัดความดันโลหิต  แบบอัตโนมัติ

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนก Anaesthesiology,gas instrument and monitoring system 

	
	 มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	    6515-029-

	
	

	
	
1.  ตรวจ

	
	
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-030
	เครื่องมือแผนกอายุรกรรม

	6515-030
	เครื่องทำช็อคสมอง

	6515-030-0201
	-เครื่องทำช็อคสมองด้วยไฟฟ้า

	6515-030
	เครื่องไตเทียม

	6515-030-0202
	-เครื่องไตเทียม

	6515-030
	เครื่องล้างไต

	6515-030-0203
	-เครื่องล้างไตโดยวิธีล้างช่องท้องแบบอัตโนมัติ

	6515-030
	เครื่องบำบัดน้ำ

	6515-030-0204
	-เครื่องบำบัดน้ำชนิด Reverse Osmosis

	6515-030
	เครื่องจี้

	6515-030-0205
	-เครื่องจี้ทางผิวหนังชนิดใช้แก๊สไนโตรเจนเหลว

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกอายุรกรรม   มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	    6515-030-

	
	

	
	
1.  ตรวจ

	
	
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-031
	เครื่องมือแผนกกุมารเวชกรรม

	6515-031-0201
	-เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง

	6515-031-0202
	-เครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก

	6515-031-0203
	-ชุดอภิบาลเด็กหลังคลอด

	6515-031-0204
	-ตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยการปรับเอาเอง

	6515-031-0205
	-ตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกกุมารเวชกรรม   มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	    6515-031-

	
	

	
	
1.  ตรวจ

	
	
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-032
	เครื่องมือแผนกสูตินรีเวชกรรม

	6515-032-0201
	-เครื่องขูดมดลูกด้วยสูญญากาศ

	6515-032-0202
	-เครื่องจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น

	6515-032-0203
	-เครื่องช่วยคลอดด้วยสูญญากาศ

	6515-032-0204
	-เครื่องช่วยคลอดและขูดมดลูกด้วยสูญญากาศ

	6515-032-0101
	-เครื่องตรวจท่อนำไข่โดยใช้แรงดันของก๊าซ

	6515-032-1201
	-ชุดขูดมดลูก

	6515-032-1202
	-ชุด  Biopsy

	6515-032-1203
	-ชุดทำคลอด

	6515-032-1101
	-ชุดตรวจภายใน

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนก สูติ – นรี เวชกรรม   มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
    6515-032-

	
	

	
	ครุภัณฑ์เดี่ยว
1.  ตรวจ

	
	ครุภัณฑ์ชุด
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-033
	เครื่องมือแผนกโสต ศอ นาสิก

	6515-033-0201
	-เก้าอี้แพทย์ผ่าตัด หู คอ จมูก


	6515-033-0101
	-เครื่องขยายเสียงระบบลำโพงที่ไม่ต้องใช้ที่ครอบหูเพื่อการตรวจสอบการได้ยิน

	6515-033-0102
	-เครื่องตรวจการได้ยินไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ

	6515-033-0103
	-เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลาง

	6515-033-0104
	-ห้องป้องกันเสียงรบกวน

	6515-033-0301
	-เครื่องตรวจและรักษาโรคทาง หู คอ จมูก

	6515-033-1301
	-ชุดตรวจและรักษาทาง หู คอ จมูก ประจำตึกผู้ป่วยนอก

	6515-033-1201
	-ชุดผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์

	6515-033-1202
	-ชุดผ่าตัดผนังกั้นจมูกกระกระดูกจมูก

	6515-033-1203
	-ชุดผ่าตัดโพลงจมูกและโพลงข้างจมูก

	6515-033-1204
	-ชุดผ่าตัดโพลงจมูกและไซนัสโดยผ่านกล้องจุลทรรศน์

	6515-033-1205
	-ชุดผ่าตัดบริเวณศีรษะและคอ

	6515-033-1206
	-ชุดผ่าตัดแมกซิลโลเฟเชียล

	6515-033-1207
	-ชุดผ่าตัดหูระบบไมโคร

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนก โสต ศอ นาสิก มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
    6515-033-

	
	

	
	ครุภัณฑ์เดี่ยว  = 0
1.  ตรวจ

	
	ครุภัณฑ์ชุด    =  1
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-034
	เครื่องมือแผนกจักษุวิทยา

	6515-034-0101
	-เครื่องวัดกำลังของเลนส์

	6515-034-0102
	-เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา

	6515-034-0103
	-เครื่องวัดลานสายตา

	6515-034-0201
	-เครื่องจี้ตาด้วยความเย็นชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า

	6515-034-2102
	-เครื่องจี้ตาด้วยความเย็นชนิดใช้ไฟฟ้า

	6515-034-0203
	-เครื่องจี้ผ่าตัดตา

	6515-034-0204
	-เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์  ชนิดลำแสง Argon Blue Green และ Pure Green

	6515-034-0205
	-เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงอากอนร่วมกับคริพตอน

	6515-034-0206
	-เครื่องรักษาโรคตาด้วย   Nd – Yag Laser

	6515-034-0301
	-เครื่องมือตรวจและรักษาตาแหล่

	6515-034-0101
	-ชุดเลนส์วัดสายตา

	6515-034-1201
	-ชุดตัดน้ำวุ้นในลูกตา

	6515-034-1202
	-ชุดแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับตา

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกจักษุวิทยา  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
    6515-034-

	
	

	
	ครุภัณฑ์เดี่ยว  = 0
1.  ตรวจ

	
	ครุภัณฑ์ชุด    = 1
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-035
	เครื่องมือแผนกศัลยกรรม

	6515-035-0201
	-เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กระบบโมโนโฟลาร์

	6515-035-0202
	-เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กระบบไบโฟลาร์

	6515-035-0203
	-เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดกลาง

	6515-035-0204
	-เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ระบบโซลิดสเตท

	6515-035-0205
	-เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ระบบสปาร์คแก็พ

	6515-035-0206
	-เครื่องซัคชั่นใช้ไฟฟ้า

	6515-035-0207
	-เครื่องตัดหนังด้วยไฟฟ้า

	6515-035-0208
	-เครื่องปอด  หัวใจเทียม

	6515-035-0209
	-เครื่องรัดห้ามเลือด

	6515-035-0210
	-เครื่องเจาะและตัดกระโหลกศีรษะใช้ไฟฟ้า

	6515-035-0211
	-เครื่องเจาะและตัดกะโหลกศีรษะใช้พลังลมแก๊ส

	6515-035-0212
	-เครื่องตัดหนังด้วยมือ

	6515-035-1201
	-ชุดผ่าตัดเล็ก

	6515-035-1202
	-ชุดเจาะคอ

	6515-035-1203
	-ชุดผ่าตัดไทรอยด์

	6515-035-1204
	-ชุดผ่าตัดทรวงอก

	6515-035-1205
	-ชุดผ่าตัดปอด


	6515-035-1206
	-ชุดผ่าตัดหัวใจ

	6515-035-1207
	-ชุดผ่าตัดเส้นเลือด

	6515-035-1208
	-ชุดหนีบเส้นเลือด

	6515-035-1209
	-ชุดผ่าตัดช่องท้อง

	6515-035-1210
	-ชุดผ่าตัดกระเพาะอาหาร

	6515-035-1211
	-ชุดผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก

	6515-035-1212
	ชุดผ่าตัดระบบประสาท  ( สมองและไขสันหลัง )

	6515-035-1213
	-ชุดผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-035-1214
	-ชุดผ่าตัดทำหมัน

	6515-035-1215
	-ชุดผ่าตัดเด็กออกจากช่องท้อง

	6515-035-1216
	-ชุดผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก

	6515-035-1217
	-เครื่องขบนิ่ว

	6515-035-1218
	-เครื่องคีบทำลายนิ่วในไตโดยการเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปไตโดยตรง

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกศัลยกรรม  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
    6515-035-

	
	

	
	ครุภัณฑ์เดี่ยว  = 0
1.  ตรวจ

	
	ครุภัณฑ์ชุด    = 1
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-036
	เครื่องมือแผนกศัลยกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์

	6515-036-0201
	-เครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า

	6515-036-0202
	-ชุดเครื่องมือเจาะกระดูกชนิดทำงานด้วยลม

	6515-036-0203
	-ชุดเครื่องเลื่อยกระดูกแบบสั่น  ซ้าย – ขวา  ชนิดทำงานด้วยลม

	6515-036-0204
	-ชุดเครื่องกรองเครื่องควบคุมความดันลม  และเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดติดผ่าผนัง

	6515-036-0205
	-ชุดเครื่องกำเนิดพลังลม

	6515-036-0206
	-ชุดเครื่องมือคว้านโพลงกระดูกชนิดให้มขับเคลื่อน

	6515-036-0207
	-ชุดเครื่องมือยึดและยึดกระดูกภายนอกแบบ Wagner สำหรับขา

	6515-036-0208
	-ชุดเครื่องมือยึดและยึดกระดูกภายนอกแบบ Wagner สำหรับแขน

	6515-036-1201
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

	6515-036-1202
	-ชุดเครื่องมือยึดกระดูก Plate และ  Screw

	6515-036-1203
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่ Plate และ  Screw  ขนาดเล็ก

	6515-036-1204
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัด Intramedullary Nail

	6515-036-1205
	-ชุดเครื่องมือยึดกระดูก Staple ( staple Set )

	6515-036-1206
	-ชุดเครื่องมือตัดแขน  ขา ( Amputation Set )

	6515-036-1207
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านหน้า ( Anterior spinal Instrument Set )

	6515-036-1208
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านหลัง ( Posterior spinal Instrument Set ) 

	6515-036-1209
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังแบบ  Luque Rod

	6515-036-1210
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังแบบ  Harrington Rod

	6515-036-1211
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดยึดกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกด้วย และเข่าด้วย Angle blade Plate

	6515-036-1212
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดยึดกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกด้วย Jewett Nail

	6515-036-1213
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดยึดกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกด้วย Ender Nail

	6515-036-1214
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดยึดกระดูกบริเวณสะโพกและ/หรือบริเวณเข่าด้วย Sliding Screw-Plate

	6515-036-1215
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดข้อเข่า

	6515-036-1216
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดในข้อ

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-036-1217
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเฉพาะหัว

	6515-036-1218
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งหัวและเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก

	6515-036-1101
	-ชุดเข็มเจาะตรวจกระดูก

	
	

	
	
    6515-036-

	
	

	
	ครุภัณฑ์เดี่ยว  = 0
1.  ตรวจ

	
	ครุภัณฑ์ชุด    = 1
2.  รักษา


	
	

3.  ตรวจและรักษา

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-037
	เครื่องมือแผนกพยาธิวิทยา

	6515-037-0101
	-เครื่องดูดสารเหลว

	6515-037-0102
	-เครื่องละลายแคลเซียมในกระดูก

	6515-037-0103
	-เครื่องลับมีดแบบอัตโนมัติ

	6515-037-0104
	-เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง

	6515-037-0105
	-เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

	6515-037-0106
	-เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

	6515-037-0107
	-เครื่องเตรียมล๊อกชิ้นเนื้อ

	6515-037-0109
	-เลื่อยตัดกระโหลก

	6515-037-0110
	-หม้อต้มพาราฟิน ชนิดสูญญากาศ

	6515-037-0111
	-อ่างลอยชิ้นเนื้อ ชนิดปรับอุณหภูมิได้

	6515-037-0201
	-ตู้ดูดไอระเหยของสารเคมีและกรองอากาศ

	6515-037-0421
	-ตู้เย็นเก็บศพ  ชนิดเก็บได้  2 ศพ

	6515-037-1101
	-เครื่องมือผ่าชันสูตรศพ

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกพยาธิวิทยา  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	


    6515-036-

	
	

	
	ครุภัณฑ์เดี่ยว  = 0
เฉพาะตู้เย็นเก็บศพให้ใส่

	
	ครุภัณฑ์ชุด    = 1
  จำนวนที่เก็บไว้ได้

	
	

1.  ตรวจ


	
	
2.  รักษา


	
	
3.  ตรวจและรักษา

	
	
4.  อื่นๆ

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-038
	เครื่องมือแผนกชันสูตรคลินิก

	6515-038-1040
	-ตู้ปรับอุณหภูมิชนิดไร้ออกซิเจนความจุภายใน  40 ลิตร

	6515-038-1050
	-ตู้ปรับอุณหภูมิใช้คาร์บอนไดออกไซด์ความจุภายใน  50 ลิตร

	6515-038-1100
	-ตู้ปรับอุณหภูมิ ( ขนาดกลาง ) ความจุภายใน  100 ลิตร

	6515-038-1200
	-ตู้ปรับอุณหภูมิ ( ขนาดใหญ่ ) ความจุภายใน  200 ลิตร

	6515-038-4001
	เครื่องนับรังสีแกรมม่าแบบอัตโนมัติ

	6515-038-4002
	-เครื่องนับจำนวนโคโลนี

	6515-038-4003
	-เครื่องวัดความแน่นทึบของสารย้อมสี

	6515-038-5001
	-เครื่องอุ่นสารด้วยความร้อนแห้ง

	6515-038-5002
	-ชุดแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า

	6515-038-4004
	-เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะชนิดดูการหักเหของแสง

	6515-038-5003
	-อ่างน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิ ( ขนาดกลาง )

	6515-038-5004
	-อ่างน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิ ( ขนาดใหญ่ )

	6515-038-2151
	-ตู้เย็นเก็บเลือด ( ขนาดกลาง ) 15 คิว

	6515-038-2301
	-ตู้เย็นเก็บเลือด ( ขนาดใหญ่ ) 30  คิว

	6515-038-3091
	-ตู้แช่แข็ง ( -30 C ) ขนาดความจุ 9 คิวบิคฟุต

	6515-038-3051
	-ตู้แช่แข็ง ( -70 C ) ขนาดความจุ 5 คิวบิคฟุต

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกชันสูตรคลินิก  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	    6515-038-



	
	

	
	
รายการครุภัณฑ์

	
	1.  = ตู้ปรับอุณหภูมิ
1





	
	
ขนาดความจุ (ลิตร) หลักหน่วย

	
	
                                 ขนาดบรรจุ (ลิตร)  หลักสิบ

	
	
ขนาดบรรจุ (ลิตร)  หลักร้อย

	
	2.  = ตู้เย็นเก็บเลือด
2




	
	


	
	
                                              ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์ฟุต)  หลักหน่วย

	
	
ขนาดบรรจุ  (ลูกบาศก์ฟุต)  หลักสิบ

	
	3.  = ตู้แช่น้ำแข็ง
3




	
	


	
	
                                              ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์ฟุต)  หลักหน่วย

	
	
ขนาดบรรจุ  (ลูกบาศก์ฟุต)  หลักสิบ

	
	4. = เครื่องวัด/เครื่องนับ

	
	5. = อื่นๆ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6515  เครื่องมือและวัสดุทางเวชกรรมและศัลยกรรม

	6515-039
	เครื่องมือแผนกเภสัชกรรม

	
	-เครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อแบบแนวนอน

	
	-เครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อแบบแนวตั้ง

	
	-เครื่องชะล้างขวดน้ำเกลือ

	
	-เครื่องชะล้างขวดน้ำเกลือแบบหมุน

	
	-เครื่องชะล้างหลอดยาฉีดและขวดยาฉีด

	
	-เครื่องล้างขวดน้ำเกลือและขวดยาฉีด

	
	-เครื่องล้างขวดน้ำเกลือด้วยน้ำร้อนกึ่งอัตโนมัติ

	
	-เครื่องกลั่นน้ำระบบธรรมดาได้ 50 ลิตร ต่อชั่วโมง

	
	-เครื่องกลั่นน้ำขนาดใหญ่ใช้ไอน้ำเป็นเชื้อเพลิงระบบอัตโนมัติได้ 100 ลิตรต่อชั่วโมง

	
	-เครื่องกลั่นน้ำขนาดใหญ่ชนิดประหยัดเชื้อเพลิงระบบอัตโนมัติได้ 200 ลิตรต่อชั่วโมง

	
	-เครื่องบรรจุยากึ่งอัตโนมัติ

	
	-เครื่องปิดฝาจุกขวดน้ำเกลือ

	
	-เครื่องแปรสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน ( Water Softener) 400 ลิตร-ชม.

	
	-เครื่องแปรสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนพร้อมเครื่องล้างอัตโนมัติ 400 ลิตร-ชม.

	
	-เครื่องผลิตยาผงครบชุด

	
	-ชุดผลิตยาขี้ผึ้งและครีมพร้อมเครื่องบรรจุและปิดฝา

	
	-ชุดกรองน้ำเกลือด้วยปั้ม

	
	-ชุดกรองและบรรจุน้ำเกลือกึ่งอัตโนมัติ

	
	-ชุดทำน้ำให้บริสุทธิ์ได้ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ต่อชั่วโมง

	
	-ชุดทำน้ำให้บริสุทธิ์ได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ต่อชั่วโมง

	
	-ชุดทำน้ำให้บริสุทธิ์ได้ไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร ต่อชั่วโมง

	
	-เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ

	
	-ชุดทดสอบการฉีกขาดของแผ่นกรองยาปราศจากเชื้อ

	
	-เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ

	
	-เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง

	
	-เครื่องวัดอุณหภูมิกระต่าย ชนิดไฟฟ้า

	
	-ชุดทดสอบการปราศจากเชื่อ

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6515-039-5126
	-ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์    ขนาดไม่น้อยกว่า  26  คิวปิดฟุต

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือแผนกเภสัชกรรมมีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย) ดังนี้

	
	      6515-039-  




	
	
1. = การป้องกัน

	
	
2. = ผลิตน้ำยา


	
	
3.
= ผลิตยาอื่นๆ

	
	
4. = ควบคุมตรวจสอบ

	
	
5. = เก็บรักษา

	
	1.  การป้องกัน

1



	
	
1. = แนวตั้ง


	
	
                             2. = แนวนอน                           

	
	
1. = เครื่องกรองอากาศ



	
	
2.  = เครื่องชะล้าง

	
	2. ผลิตน้ำยา
2



	
	

	
	                                                                 แสดงความสามารถในการทำงานของเครื่อง

	
	1. = เครื่องกลั่นน้ำธรรมดา
                                  0 = 0-99 ลิตร/ชั่วโมง

	
	2.= เครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติ
                                 1 = 100-199 ลิตร/ชั่วโมง

	
	3. = เครื่องแปรสภาพน้ำ
                                     2 = 200-299 ลิตร/ชั่วโมง

	
	4.= ชุดทำน้ำบริสุทธิ์แบบ  DI
                             3 = 300-399 ลิตร/ชั่วโมง

	
	5. = เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์โดย
                               4 = 400-499 ลิตร/ชั่วโมง

	
	  การกรองผ่านเยื่อ ( membrane )
                        5 = 500-599 ลิตร/ชั่วโมง

	
	                                                 6 = 600-699 ลิตร/ชั่วโมง

	
	                                                7 = 700-799 ลิตร/ชั่วโมง

	
	
                     8 = 800-899 ลิตร/ชั่วโมง

	
	                                                 9 = 900-999 ลิตร/ชั่วโมง

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	

	
	2. = ผลิตยาน้ำ


2



	
	

	
	      6. = ชุดกรองน้ำเกลือ

	
	2

      7. = ชุดกรองและบรรจุ                                                                                            1. = น้ำเกลือ                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	      8. = บรรจุ
                                        2. = ยาฉีด

	
	      9. = ปิดฝาขวด
              ระบบ                    3.= ยาน้ำ


	
	
1. = อัตโนมัติ

	
	
2. = กึ่งอัตโนมัติ

	
	
3. = อัตโนมัติ

	
	

	
	3. = ผลิตยาอื่นๆ


3


	
	

	
	
1.= ยาผง

	
	
2.= ขี้ผึ้ง/ครีม

	
	
3.= เม็ด

	
	
4.= แคปซูล

	
	

	
	5. =เก็บรักษา


5


	
	

	
	

	
	
แสดง ความจุเป็นคิวบิคฟุต

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6520
	ประเภท  เครื่องอุปกรณ์และวัสดุทางทันตกรรม

	6520-001
	เครื่องกรอฟัน

	6520-001-0001
	-เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้

	6520-004
	-เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า

	6520-004-0001
	-เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า นอกสำนักงาน

	6520-004-0002
	-ชุดขูดหินปูนไฟฟ้า นอกสำนักงาน

	6520-004-0003
	-ชุดขูดหินปูนไฟฟ้า ประจำสถานอนามัย

	6520-004-0004
	-เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า

	6520-007
	-ยูนิตทำฟัน

	6520-007-0001
	-ยูนิตทำฟัน

	6520-007-0002
	-ยูนิตงานเฉพาะทางทันตกรรม

	6520-007-0003
	-ยูนิตทำฟัน นอกสำนักงาน

	6520-007-0004
	-ชุดครุภัณฑ์ทันตกรรม ประจำสถานีขนาดใหญ่

	6520-007-0005
	-เครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนาม

	6520-008
	เครื่องอัดอากาศ

	6520-008-0001
	-เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม ชนิด Oil lubricated

	6520-008-0002
	-เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม ชนิด Oil less

	6520-008-0003
	-เครื่องอัดอากาศระบบจ่ายกลาง

	6520-009
	-เครื่องฉายแสงอุดฟัน

	6520-009-0001
	-เครื่องฉายแสงอุดฟัน ( Light Cured Unit )

	6520-010
	เครื่องเชื่อมโลหะ

	6520-010-0001
	-เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

	6520-011
	เครื่องทำแบบ

	6520-011-0001
	-เครื่องทำแบบทางทันตกรรม

	6520-011-0002
	-เครื่องตัดแต่งแบบพิมพ์ฟัน

	6520-011-0003
	-เครื่องขัดแต่งฟันปลอม

	6520-012
	-เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน

	6520-012-0001
	-เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6525
	ประเภท  อุปกรณ์และเครื่องเอ็กซเรย์ วัสดุที่ใช้ในทางแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์

	6525-002
	เครื่องใช้ทุกชนิดที่เกี่ยวกับฟิล์มเอ็กซเรย์

	6525-002-1101
	-ถังล้างฟิล์ม

	6525-002-1208
	-เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ สำหรับฟันล้างได้         8 แผ่น/10 นาที

	6525-002-1215
	-เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ   ขนาดเล็ก   ล้างได้      15 แผ่น/10 นาที

	6525-002-1224
	-เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ   ขนาดใหญ่  ล้างได้     24 แผ่น/10 นาที

	6525-002-3001
	-เครื่องอบฟิล์ม

	6525-002-2001
	-เครื่องใส่แผ่นฟิล์มลงใน Cassette  แบบอัตโนมัติ

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องใช้ทุกชนิดที่เกี่ยวกับฟิล์มเอ็กซเรย์  มีหลักในการกำหนดตัวเลขตัวแรกของรหัส

	
	 ตัวเลขชุดที่  3  (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6520-002-



	
	

	
	1



1. = เครื่องล้างฟิล์ม         

	
	
2. = เครื่องใสฟิล์ม


	
	
3. = เครื่องอบฟิล์ม         1. = แบบธรรมดา ( ใช้มือ )

	
	1

2

4. = เครื่องพิมพ์ชื่อผู้ป่วย    2. = แบบอัตโนมัติ

	
	
 5. = เครื่องตัดฟิล์ม


	
	

	
	                                                                                      จำนวนแผ่นที่ล้างได้ต่อ 10 นาที

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6525-003
	เครื่องอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์

	6525-003-2102
	-ชนิดแขวนทำด้วย พีวีซี มีจำนวนช่องอ่าน 2 ช่อง

	
	

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์  มีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลขชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	



6525-003-                                                                      

	
	       แสดงชนิด
แสดงวัสดุที่ใช้ทำ

	
	1. = หลอดไฟตั้งโต๊ะ
 1. = พีวีซี

	
	2. = ตู้แขวนหรือตั้งโต๊ะ
 2. = สแตนเลส


	
	1. = ตั้งพื้นมีล้อเลื่อน
 3. = ใม้

	
	2. = ตั้งพื้นไม่มีล้อเลื่อน

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6525-004
	-เครื่องเอ็กซเรย์  

	6525-004-1050
	-เครื่องเอ็กซเรย์   

	6525-004-2050
	-เครื่องเอ็กซเรย์  ขนาด 500  เอม.เอ สำหรับถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป

	6525-004-4050
	-เครื่องเอ็กซเรย์  ขนาด 500  เอม.เอ พร้องจอภาพโทรทัศน์

	6525-004-5050
	-เครื่องเอ็กซเรย์ โทโมกราฟฟี่  ขนาด  500 เอม.เอ

	6525-004-6100
	-เครื่องเอ็กซเรย์  ขนาด  1000  เอม.เอ

	6525-004-7005
	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า  แบบคอนเดนเซอร์ดิสชาจ  ขนาด  50 เอม.เอ.เอส

	6525-004-8002
	-เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่  ขนาด  20 เอม.เอ  พร้อมจอภาพโทรทัศน์

	6525-004-1001
	-เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน  ขนาด  10  เอม.เอ

	6525-004-8006
	-เครื่องเอ็กซเรย์  ซีอาร์ม  ชนิดเคลื่อนที่ได้  ขนาด  60 เอม.เอ

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องเอ็กซเรย์  มีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลขชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	
            6525-004-

	
	

	
	

	
	แสดงคุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

	
	X-Ray  ดังนี้

	
	1. =  X-Ray  ธรรมดา

	
	2. =  Bucky

	
	3.=   Fluoroscopic imagi

	
	4.=   TV + Fluoroscopic imagi

	
	5. =  Tomogram

	
	6. =  Angiogiogram

	
	7.=   Mobile

	
	8.=   Mobile + Fluoroscopy+TV

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6525-005
	-เครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ  เฉพาะอย่าง  

	6525-005-1015
	-เครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปาก และกะโหลกศีรษะ  ขนาด 15 เอม.เอ

	6525-005-1010
	-เครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปาก และกะโหลกศีรษะ  ขนาด 10 เอม.เอ

	6525-005-2100
	-เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม  ขนาด 100 เอม.เอ

	
	

	
	

	
	



            6525-005-

	
	
แสดงขนาดกำลังของเครื่อง

	
	ฟัน = 1
หลักหน่วย

	
	เต้านม = 2
หลักสิบ


	
	
 หลักร้อย

	
	

	
	

	6525-006
	เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

	6525-006-1020
	-เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คุณภาพสูง  20  เอม.เอ

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  มีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลขชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6525-006-






	
	
แสดงขนาดกำลังของเครื่อง

	
	แสดงชนิด
MA  หลักร้อย

	
	1. = ขาวดำ
 MA   หลักพัน

	
	2. = สี
แสดงคุณสมบัติพิเศษ

	
	        1. = digital subtraction

	
	
        2. = มี 3 มิติ ( 3 dimension)

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6525-007
	เครื่องประกอบการถ่ายเอ็กซเรย์

	
	-เครื่องเปลี่ยนฟิล์มเอ็กซเรย์  แบบอัตโนมัติ  1  ระนาบ  บรรจุ  20 แผ่น

	
	-เครื่องเปลี่ยนฟิล์มเอ็กซเรย์  แบบอัตโนมัติ  2  ระนาบ  บรรจุ  20 แผ่น

	
	-เครื่องประกอบการถ่ายเอ็กซเรย์พิเศษพร้อมเตียงและหลอดสำหรับโทโมกราฟฟี่

	
	-จอภาพทีวีเอ็กซเรย์  ชนิด 1 จอ

	
	-จอภาพทีวีเอ็กซเรย์  ชนิด 2 จอ

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องประกอบการถ่ายเอ็กซเรย์  มีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลขชุดที่ 3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	



6525-007-

	
	แสดงการแบ่งลักษณะ                                 แสดงจำนวนที่บรรจุฟิล์มได้หรือจำนวนจอ

	
	1. = เกี่ยวกับเตียง

	
	2. = เกี่ยวกับฟิล์ม

	
	3. = เกี่ยวกับหลอดภาพ ( X-ray )

	
	4. = เกี่ยวกับ TV และ Monitor

	
	5. = เกี่ยวกับ Record ( VDO etc)

	
	แสดงระนาบ

	
	
1. = 1 ระนาบ

	
	
2. = 2 ระนาบ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530
	ประเภท  เครื่องตกแต่งอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล

	6530-001
	เตียง

	6530-001-1111
	-เตียงตรวจโรคปรับระดับไม่ได้

	6530-001-1121
	-เตียงตรวจโรคปรับระดับได้

	6530-001-6121
	-เตียงเอ็กซเรย์

	6530-001-2111
	-เตียงผู้ป่วยธรรมดา

	6530-001-2121
	-เตียงผู้ป่วยปรับระดับไม่ได้  2 ตัว

	6530-001-2161
	-เตียงผู้ป่วยทางกระดูก

	6530-001-2211
	-เตียงเด็ก

	6530-001-2311
	-เตียงเด็กอ่อน

	6530-001-2131
	-เตียงพลิกผู้ป่วยอัมพาต

	6530-001-1112
	-เตียงตรวจครรภ์

	6530-001-1122
	-เตียงตรวจภายใน

	6530-001-7111
	-เตียงคลอดปรับระดับไม่ได้

	6530-001-7121
	-เตียงคลอด  2 ตอน  ปรับระดับได้

	6530-001-4121
	-เตียงผ่าตัดธรรมดา

	6530-001-4122
	-เตียงผ่าตัดชนิดพิเศษ

	6530-001-7122
	-เตียงเข้าเฝือก

	6530-001-4161
	-เตียงผ่าตัดกระดูก

	6530-001-7112
	-เตียงผ่าชันสูตรศพ

	6530-001-4123
	-เตียงผ่าตัดหู  คอ จมูก

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530
	ประเภท  เครื่องตกแต่งอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล

	6530-001
	เตียง

	6530-001-1111
	-เตียงตรวจโรคปรับระดับไม่ได้

	6530-001-1121
	-เตียงตรวจโรคปรับระดับได้

	6530-001-6121
	-เตียงเอ็กซเรย์

	6530-001-2111
	-เตียงผู้ป่วยธรรมดา

	6530-001-2121
	-เตียงผู้ป่วยปรับระดับไม่ได้  2 ตัว

	6530-001-2161
	-เตียงผู้ป่วยทางกระดูก

	6530-001-2211
	-เตียงเด็ก

	6530-001-2311
	-เตียงเด็กอ่อน

	6530-001-2131
	-เตียงพลิกผู้ป่วยอัมพาต

	6530-001-1112
	-เตียงตรวจครรภ์

	6530-001-1122
	-เตียงตรวจภายใน

	6530-001-7111
	-เตียงคลอดปรับระดับไม่ได้

	6530-001-7121
	-เตียงคลอด  2 ตอน  ปรับระดับได้

	6530-001-4121
	-เตียงผ่าตัดธรรมดา

	6530-001-4122
	-เตียงผ่าตัดชนิดพิเศษ

	6530-001-7122
	-เตียงเข้าเฝือก

	6530-001-4161
	-เตียงผ่าตัดกระดูก

	6530-001-7112
	-เตียงผ่าชันสูตรศพ

	6530-001-4123
	-เตียงผ่าตัดหู  คอ จมูก

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530-005
	โคมไฟผ่าตัด

	6530-005-1111
	-ชนิดเคลื่อนที่ได้   มีหลอดไฟ  1  ดวง

	6530-005-1114
	-ชนิดโคมเดียวติดเพดาน  เคลื่อนที่ได้ขนาดเท่ากัน  มีหลอดไฟ  4  ดวง

	6530-005-2116
	-ชนิดโคมเดี่ยว  แกนเดี่ยว  ขนาดเท่ากัน  มีหลอดไฟ  6  ดวง

	6530-005-2214
	-ชนิดโคมคู่  แกนเดี่ยว  ขนาดเท่ากัน  ไฟ  4  ดวง

	6530-005-2326
	-ชนิด  3  โคม  แกนเดี่ยวโคมใหญ่  มีไฟ  6  ดวง

	6530-005-3111
	-ชนิดไฟราวเดี่ยว  1  โคม  ไฟ  1  ดวง

	6530-005-4211
	-ชนิดไฟราวคู่  2  โคม  ขนาดเท่ากัน  ไฟ  1 ดวง

	
	

	หมายเหตุ
	โคมไฟผ่าตัด  มีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลขชุดที่ 3 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6530-005-



	
	
จำนวนหลอดไฟในโคม

	
	เคลื่อนที่ได้ = 1
(ที่มากที่สุด) และถ้ามากกว่า

	
	แกนเดี่ยว    = 2
10 หลอด ขึ้นไปให้ใช้เลข 0

	
	ราวเดี่ยว     = 3 

	
	ราวคู่          = 4
จำนวนโคม
ขนาดโคม

	
	
1. = เท่ากัน

	
	
2. = ไม่เท่ากัน

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530-005
	โคมไฟผ่าตัด

	6530-005-1111
	-ชนิดเคลื่อนที่ได้   มีหลอดไฟ  1  ดวง

	6530-005-1114
	-ชนิดโคมเดียวติดเพดาน  เคลื่อนที่ได้ขนาดเท่ากัน  มีหลอดไฟ  4  ดวง

	6530-005-2116
	-ชนิดโคมเดี่ยว  แกนเดี่ยว  ขนาดเท่ากัน  มีหลอดไฟ  6  ดวง

	6530-005-2214
	-ชนิดโคมคู่  แกนเดี่ยว  ขนาดเท่ากัน  ไฟ  4  ดวง

	6530-005-2326
	-ชนิด  3  โคม  แกนเดี่ยวโคมใหญ่  มีไฟ  6  ดวง

	6530-005-3111
	-ชนิดไฟราวเดี่ยว  1  โคม  ไฟ  1  ดวง

	6530-005-4211
	-ชนิดไฟราวคู่  2  โคม  ขนาดเท่ากัน  ไฟ  1 ดวง

	
	

	หมายเหตุ
	โคมไฟผ่าตัด  มีหลักในการกำหนดรหัสตัวเลขชุดที่ 3 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6530-005-



	
	
จำนวนหลอดไฟในโคม

	
	เคลื่อนที่ได้ = 1
(ที่มากที่สุด) และถ้ามากกว่า

	
	แกนเดี่ยว    = 2
10 หลอด ขึ้นไปให้ใช้เลข 0

	
	ราวเดี่ยว     = 3 

	
	ราวคู่          = 4
จำนวนโคม
ขนาดโคม

	
	
1. = เท่ากัน

	
	
2. = ไม่เท่ากัน

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530-008
	เครื่องชั่ง

	6530-008-0111
	-เครื่องชั่งอย่างละเอียด  ชนิดธรรมดา  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0121
	-เครื่องชั่งอย่างละเอียด  ชนิดธรรมดา  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0211
	-เครื่องชั่งอย่างละเอียด  ชนิดไฟฟ้า  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0221
	-เครื่องชั่งอย่างละเอียด  ชนิดไฟฟ้า  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0311
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งโต๊ะ  ชนิดธรรมดา  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0321
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งโต๊ะ  ชนิดธรรมดา  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0411
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งโต๊ะ  ชนิดไฟฟ้า  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0421
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งโต๊ะ  ชนิดไฟฟ้า  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0511
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งพื้น  ชนิดธรรมดา  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0521
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งพื้น ชนิดไฟฟ้า  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0611
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งพื้น ชนิดไฟฟ้า  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0621
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลาง  ตั้งพื้น ชนิดไฟฟ้า  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0711
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  มีที่วัดส่วนสูง   ชนิดธรรมดา  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0721
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  มีที่วัดส่วนสูง   ชนิดธรรมดา  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0811
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  มีที่วัดส่วนสูง   ชนิดไฟฟ้า  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0821
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  มีที่วัดส่วนสูง   ชนิดไฟฟ้า  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-0911
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  ขนาดใหญ่  ชนิดธรรมดา  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-0921
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  ขนาดใหญ่  ชนิดธรรมดา  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-1011
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  ขนาดใหญ่  ชนิดไฟฟ้า  แบบแสดงตัวเลข

	6530-008-1021
	-เครื่องชั่งน้ำหนัก  ขนาดใหญ่  ชนิดไฟฟ้า  แบบไม่แสดงตัวเลข

	6530-008-1111
	-เครื่องชั่งสปริงชนิดแขวน

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	

	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์เครื่องชั่ง  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่  3

	
	(ตัวเลข  4 ตำแหน่งสุดท้าย )  ดังนี้

	
	

	
	6530-008-




	
	

	
	
แบบแสดงตัวเลข = 1

	
	
แบบไม่แสดงตัวเลข = 2

	
	เครื่องชั่งอย่างละเอียด  ชนิดธรรมดา = 1

	
	เครื่องชั่งอย่างละเอียด  ชนิดไฟฟ้า = 1

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดกลางตั้งโต๊ะ  ชนิดธรรมดา  = 3

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดกลางตั้งโต๊ะ  ชนิดไฟฟ้า  = 4

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดกลางตั้งพื้น   ชนิดธรรมดา  = 5

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดกลางตั้งพื้น   ชนิดไฟฟ้า  = 6

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักมีที่วัดส่วนสูง  ชนิดธรรมดา  = 7

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักมีที่วัดส่วนสูง  ชนิดไฟฟ้า  = 8

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่  ชนิดธรรมดา  = 9

	
	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่  ชนิดไฟฟ้า  = 10

	
	เครื่องชั่งสปริงชนิดแขวน = 11

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530-018
	โครงแขวนถุงมือ

	6530-018-0001
	-ชนิดมีล้อ

	6530-018-0002
	-ชนิดไม่มีล้อ

	6530-019
	โครงแขวนผ้ากันเปื้อน

	6530-019-0001
	

	6530-020
	โครงแขวนหม้อนอน

	6530-020-0001
	

	6530-021
	โครงถุงผ้าก๊อส

	6530-021-0001
	

	6530-022
	โครงถังผ้าเปื้อน

	6530-022-0001
	

	6530-023
	ฉากกั้นเตียง

	6530-023-0001
	

	6530-024
	ราวผ้าม่าน

	6530-024-0001
	

	6530-031
	ตู้

	6530-031-0001
	-ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์

	6530-031-0002
	-ตู้เก็บเวชภัณฑ์

	6530-031-0003
	-ตู้เก็บแฟ้มผู้ป่วย  ชนิด  24  แฟ้ม

	6530-031-0004
	-ตู้เก็บแฟ้มผู้ป่วย  ชนิด  36  แฟ้ม

	6530-031-0005
	-ตู้ข้างเตียง

	6530-034
	โต๊ะ

	6530-034-2001
	-โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ชนิดโค้ง

	6530-034-3001
	-โต๊ะวางเครื่องมือเมโย

	6530-034-4001
	-โต๊ะคร่อมเตียงผ่าตัดสมอง

	6530-034-1001
	-โต๊ะคร่อมเตียงผู่ป่วย

	6530-034-5336
	-โต๊ะสเตนเลสสี่เหลี่ยม  2  ชั้น  ขอบคว่ำ     ขนาด  22  X  36  นิ้ว

	6530-034-5434
	-โต๊ะสเตนเลสสี่เหลี่ยม  2  ชั้น  ขอบหงาย   ขนาด  18 X  34  นิ้ว

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	หมายเหตุ
	โต๊ะ  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่  3 (ตัวเลข  4 ตำแหน่งสุดท้าย ) ดังนี้

	
	

	
	
6530-034

	
	

	
	          1. =  คร่อมเตียงผู้ป่วย

	
	          2. = ชนิดโค้ง

	
	          3. = เมโย


	
	          4. = คร่อมเตียงผ่าตัดสมอง

	
	5


          5. = สเตนเลส                                                                      

	
	

	
	
        1. = 1  ชั้นขอบคว่ำ

	
	
    2. = 2  ชั้นขอบหงาย

	
	                  3. = 3  ชั้นขอบคว่ำ

	
	                   4. = 4  ชั้นขอบหงาย

	
	

	6530-042
	ถังแช่หม้อนอน

	6530-042-0001
	-ถังสเตนเลสมีล้อ

	6530-035
	ที่รองอ่างล้างมือ

	6530-035-0001
	-ที่รองอ่างล้างมือพร้อมอ่างเดี่ยว

	6530-035-0002
	-ที่รองอ่างล้างมือพร้อมอ่างคู่

	6530-040
	หม้อต้มเครื่องมือ

	6530-040-0001
	-ใช้แก๊ส

	6530-040-2001
	-ใช้ไฟฟ้า

	
	

	หมายเหตุ
	หม้อต้มเครื่องมือ มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่  3 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย) ดังนี้

	
	

	
	
6530-040-

	
	

	
	
1. = ใช้แก๊ส

	
	
2. = ใช้ไฟฟ้า


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530-041
	หม้อใส่สำลี  และผ้าพันแผล

	6530-041-0020
	-หม้อใส่สำลี และผ้าพันแผล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  20  ซม.

	6530-041-0025
	-หม้อใส่สำลี และผ้าพันแผล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  25  ซม.

	6530-041-0030
	-หม้อใส่สำลี และผ้าพันแผล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  30  ซม.

	
	

	หมายเหตุ
	หม้อใส่สำลีและผ้าพันแผลมีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่  3 

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย) ดังนี้

	
	

	
	6530-041-





	
	

	
	                  แสดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

	
	

	6530-038
	รถเข็นผู้ป่วย

	6530-038-1101
	-รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง  มีพนักพิงพับได้

	6530-038-1201
	-รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง  มีพนักพิงพับไม่ได้

	6530-038-2201
	-รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน  พับไม่ได้

	6530-038-2211
	-รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกัน  เสาน้ำเกลือ

	6530-038-2212
	-รถพักพื้นหัวหมุนขึ้นลงได้  มีราวกั้น  เสาน้ำเกลือ

	6530-038-3211
	-รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนั่ง  นอนได้  มีราวกั้นเตียง

	6530-039
	เสาให้น้ำเกลือ

	6530-039-0001
	-ทำด้วยเหล็ก

	6530-039-0002
	-ทำด้วยสเตนเลส

	
	

	หมายเหตุ
	รถเข็นผู้ป่วยมีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่  3 (ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย) ดังนี้

	
	

	
	6530-038-



	
	ชนิดนั่ง = 1
               0 = ไม่มีราวกั้นเตียง

	
	ชนิดนอน = 2
  1 =  มีราวกั้นเตียง

	
	ปรับนั่ง-นอนได้ = 3
1. = พับได้

	
	
2. = พับไม่ได้


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	
	ประเภท  6530  เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ์  เครื่องใช้  และวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล

	
	6530-004  อุปกรณ์ที่ใช้ในทางกายภาพบำบัด (เครื่องมอแผนกเวชกรรมฟื้นฟู)

	6530-004
	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

	6530-004-1101
	-เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

	6530-004-1102
	-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า  ความถี่ปานกลาง  แบบอินเตอร์เฟอเรนเชียล

	6530-004-1103
	-เครื่องดึงคอ  หรือดึงหลังแบบอัตโนมัติ

	6530-004-1104
	-เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

	6530-004-1105
	-เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตร้า

	6530-004-1106
	-เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้า

	6530-004-1107
	-โคมอินฟราเรด

	6530-004-1108
	-เตียงฝึกยืนใช้ไฟฟ้า

	6530-004-1109
	-เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า  ไดอะไดนามิค

	6530-004-1110
	-เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทใบหน้า

	6530-004-1201
	-เครื่องต้มแผ่นให้ความร้อน

	6530-004-1202
	-ถังน้ำวนแบบแช่แขนขา

	6530-004-1203
	-ถังน้ำวนแบบแช่แขน

	6530-004-1204
	-ถังน้ำวนแบบแช่ครึ่งตัว

	6530-004-1205
	-ถังแช่ฮับบาร์ดแท้งค์

	6530-004-1301
	-เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา

	6530-004-1302
	-เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเข่าแบบ  เอ็น.เค

	6530-004-1303
	-เครื่องบริหารชุดลูกรอกติดฝาผนัง  ชนิด  2 ตอน

	6530-004-1304
	-เครื่องบริหารชุดลูกรอกติดฝาผนัง  ชนิด  3 ตอน

	6530-004-1305
	-เครื่องบริหารแบบจักรยาน

	6530-004-1306
	-เครื่องออกกำลังขา  ชนิดสายพาย

	6530-004-1307
	-เตียงบริหารร่างกาย

	6530-004-1308
	-เตียงฝึกยืน  ชนิดมือหมุน

	6530-004-1309
	-โต๊ะสำหรับบริหารมือ  ข้อมือ  และแขน

	6530-004-1310
	-ที่นอนบริหารร่างกาย

	6530-004-1311
	-บันไดเข้ามุม

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6530-004-1312
	-ราวคู่ขนาน

	6530-004-1313
	-ราวแบบตั้ง

	6530-004-1314
	-วงล้อบริหารไหล่

	6530-004-1401
	-อ่างแช่พาราฟิน

	6530-004-2001
	เครื่องช่วยพยุงแขน

	6530-004-2002
	เครื่องตีเกลียวลวด

	6530-004-2003
	-จักรเลื่อยไม้

	6530-004-2004
	-โต๊ะปรับระดับสูง – ต่ำ  และปรับองศา

	6530-004-3001
	-เครื่องกลึงโลหะ

	6530-004-3002
	-เครื่องคว้านเบ้าเทียม

	6530-004-3003
	-เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

	6530-004-3004
	-เครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

	6530-004-3005
	-เครื่องดูดลม

	6530-004-3006
	-เครื่องเลื่อยสายพาน

	6530-004-3007
	-ตู้อบเบ้าขาเทียม

	6530-004-3008
	-สว่านไฟฟ้า  ชนิดตั้งพื้น  ขนาดกลาง

	6530-004-3009
	-สว่านไฟฟ้า  ชนิดตั้งพื้น  ขนาดใหญ่

	
	

	หมายเหตุ
	เครื่องมือเวชกรรมฟื้นฟู มีหลักในการกำหนดรหัส  ชุดที่  3

	
	(ตัวเลข 4 ตำแหน่งสุดท้าย)  ดังนี้

	
	

	
	6530-004-




	
	
1. = ไฟฟ้า

	
	กายภาพบำบัด   = 1  
 2. = น้ำ

	
	อาชีวบำบัด       = 2
 3. = เครื่องกล

	
	กายอุปกรณ์      = 3
 4. = พาราฟิน

	
	อรรถบำบัด       = 4

	
	

	
	

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	6635
	อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิคส์

	6635-015
	เครื่องวัดทางรังสี

	6635-015-0001
	-เครื่องวัดเวลาของแสงเอ็กซเรย์

	6635-015-0002
	-เครื่องวัดความเข้มแสงเอ็กซเรย์

	6665
	ประเภท  เครื่องมือตรวจค้นเกี่ยวกับอันตราย

	6665-014
	ชุดตรวจสอบการรั่วของอุปกรณ์เคมี – ชีวะ - รังสี

	6665-014-0001
	-ชุดตรวจสอบการรั่วของ  รังสีเอ็กซเรย์

	6685
	ประเภทเครื่องมือวัด  และควบคุมความดันอุณหภูมิ ความชื้น

	6685011
	เครื่องตรวจสอบความดันอุณหภูมิ  ความชื้น

	6685-011-0001
	-เครื่องวัดความดันของเหลว

	6685-013
	เทอร์โมมิเตอร์ (ไม่รวมที่วัดความร้อนคนไข้ )

	6685-013-0001
	-เทอร์โมมิเตอร์  แบบสากลยาว  5  ฟุต

	6650
	ประเภท  เครื่องมือทางทัศนะ

	6650-002
	กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจ

	6650-002-2101
	-ชนิดใช้แสง  ส่องตาเดียว

	6650-002-2102
	-ชนิดใช้แสง  ส่อง  2 ตา  ข้างเดียว

	6650-002-2203
	-ชนิดใช้แสง  3 ตา  พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ

	6650-002-2104
	-ชนิดใช้แสง  ส่อง  2 ตา  2  ข้าง ( 4  ตา )

	6650-002-2110
	-ชนิด  10  ตา

	6650-002-2211
	-ชนิด  11 ตา  พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ

	6650-002-2120
	-ชนิด  20  ตา

	6650-002-2221
	-ชนิด  21 ตา  พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ

	6650-002-3102
	-ชนิด  2 ตา  พร้อมอุปกรณ์ฟลูออเรสเซนส์  

	6650-002-3104
	-ชนิด  4 ตา  พร้อมอุปกรณ์ฟลูออเรสเซนส์  

	6650-002-3203
	-ชนิด  3 ตา  พร้อมอุปกรณ์ฟลูออเรสเซนส์  และอุปกรณ์ถ่ายภาพ

	6650-002-4102
	-กล้องสเตอริโอ  ชนิด  2 ตา  มีเลนส์ซูม

	6650-002-5102
	-ตรวจตา  ชนิดลำแสงแคบ   ชนิด  2 ตา

	6650-002-6203
	-กล้องตรวจ  และถ่ายรูปประสาทตา  ชนิด  3 ตา

	
	

	
	


ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	
	

	หมายเหตุ
	กล้องจุลทรรศน์  สำหรับตรวจ  มีหลักในการกำหนดรหัสชุดที่  3

	
	(ตัวเลข  4 ตำแหน่งสุดท้าย )  ดังนี้

	
	

	
	6650-002-





	
	       แสดงชนิด
แสดงจำนวนตา

	
	1. = ใช้แสงธรรมชาติ
1. =  ไม่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ

	
	2. = ใช้ไฟฟ้า
2. =  มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ

	
	3. = ฟลูออเรสเซนส์

	
	4. = stereo

	
	5. = Slit lamp

	
	6. = Fundus Camera

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	6710
	ประเภทกล้องถ่ายภาพยนตร์

	6710-004
	กล้องถ่ายวีดีโอ

	6710-004-0001
	-ชนิดไม่มีเครื่องบันทึกเทป

	6710-004-0002
	-ชนิดมีเครื่องบันทึกเทปในตัว

	6720
	ประเภทกล้องถ่ายภาพนิ่ง

	6720-005
	กล้องถ่ายรูป

	6720-005-0001
	-ขนาดเลนส์ 1 :  1.8

	6720-005-0002
	-ขนาดเลนส์ 1 :  2.8

	6720-005-0003
	-ขนาดเลนส์ 1 :  1.4

	6730
	ประเภทอุปกรณ์เครื่องฉายภาพ

	6730-002
	จอรับภาพ

	6730-002-0001
	-ขนาด   50"  X  50 "

	6730-002-0002
	-ขนาด   70"  X  70 "

	6730-002-0003
	-ขนาด  10 X  24  ฟุต

	6730-003
	เครื่องฉายภาพยนตร์

	6730-003-0001
	-ชนิดมีเสียง  ขนาด  16  มม.

	6730-004
	เครื่องฉายสไลด์

	6730-004-0001
	-แบบถาดกลม  แนวนอน

	6730-004-0002
	-แบบถาดกลม  แนวตั้ง

	6730-004-0003
	-แบบถาดตรง

	6730-007
	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

	6730-007-0001
	--แบบตั้งโต๊ะ

	6730-008
	เครื่องฉายฟิล์มสตริป

	6730-008-0001
	-ขนาดฟิล์ม 35 มม.

	6730-009
	เครื่องฉายฟิล์มลูป (Film loop  Projector)

	6730-009-0001
	-ขนาดฟิล์ม  8  มม.

	6730-010
	เครื่องฉายภาพทึกแสง

	6730-010-0001
	-ขนาดเลนส์โฟกัส  2.8  นิ้ว

	6730-010-0002
	-ขนาดเลนส์โฟกัส  3.6  นิ้ว

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	6730-011
	เครื่องเทปซิงโตรไนซ์

	6730-011-0001
	-แบบธรรมดา

	6730-011-0002
	-แบบ  Dissolves

	6760
	ประเภทอุปกรณ์ถ่ายภาพ  และสิ่งอื่นๆ

	6760-002
	ขาตั้งกล้องถ่ายรูป

	6760-002-0001
	-ชนิดมีล้อเลื่อน

	6760-002-0002
	-ชนิดไม่มีล้อเลื่อน

	6760-008
	ไฟแวบ  (FLASH)

	6760-008-0001
	-แบบอิเล็คโทรนิค  ยูนิทเดียว

	6760-019
	โคมไฟถ่ายภาพและวีดีโอ

	6760-019-0001
	-ชนิดมือถือ

	6760-019-0002
	-ชนิดมีขาตั้ง

	6760-023
	ขาตั้งกล้องถ่ายวีดีโอ

	6760-023-0001
	-ชนิดมีล้อเลื่อน

	6760-023-0002
	-ชนิดไม่มีล้อเลื่อน

	3610
	ประเภทอุปกรณ์การพิมพ์  เข้าเล่ม  และเย็บสัน

	3610-001
	เครื่องพิมพ์เขียว

	3610-001-0001
	-ระบบอัตโนมัติ  ใช้แอมโมเนียน ออกกระดาษ  1 ทาง  ความเร็ว  40  ฟุต/นาที

	3610-001-0002
	-ระบบอัตโนมัติ  ใช้แอมโมเนียน ออกกระดาษ  2 ทาง  ความเร็ว  40  ฟุต/นาที

	3610-001-0003
	-ระบบอัตโนมัติ  ใช้แอมโมเนียน  ความเร็ว  40  ฟุต/นาที

	6-3610-010
	เครื่องถ่ายภาพทางการพิมพ์

	3610-010-0001
	-ขนาดกระดาษ  30  X  40  นิ้ว

	3610-012
	เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เม็คสกรีน

	3610-012-0001
	

	3610-013
	เครื่องเย็บสัน

	3610-013-0001
	-ความกว้างสัน   1  นิ้ว

	3610-014
	เครื่องอัดเพลททำแม่พิมพ์

	3610-014-0001
	-ขนาดตัด  2

	3610-014-0002
	-ขนาดตัด  4

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	3610-015
	Contact  Printer

	3610-015-0001
	-ขนาดตัด  2

	3610-016
	เครื่องพิมพ์ออฟเซท

	3610-016-0001
	-ขนาดกระดาษ  10 X 15 นิ้ว  ความเร็ว 8,000  แผ่น/ชั่วโมง

	3610-017
	ตู้อบเพลท

	3610-017-0001
	-ขนาดตัด  2, 4 ชั้น

	3610-018
	แท่นปรู๊ฟ

	3610-018-0001
	

	3610-019
	ตู้ใส่ตัวพิมพ์

	3610-019-0001
	-ทำด้วยไม้  ใส่ตัวอักษรภาษาไทย

	3610-019-0002
	-ทำด้วยไม้  ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

	3610-020
	ตู้ไล่ลูกกาว

	3610-020-0001
	-ทำด้วยเหล็ก  ขนาด  48  ลูก

	3610-020-0002
	-ทำด้วยไม้   ขนาด  48  ลูก

	3610-021
	โต๊ะแต่งเม็คสกรีน

	3610-021-0001
	-ขนาดฟิล์ม 24 x 20 นิ้ว

	3610-022
	เครื่องพับกระดาษ

	3610-022-0001
	-ชนิด  4  ตอน  ความเร็ว 10,000  แผ่น/ชั่วโมง

	3610-023
	กรอบอัดตัวพิมพ์

	3610-023-0001
	-ขนาด  10 x 15 นิ้ว

	3610-023-0002
	-ขนาด  13 x 15 นิ้ว

	3610-024
	แท่นพิมพ์

	3610-024-0001
	-เล็ตเตอร์เพลส  ขนาดกระดาษ  10 x 15 นิ้ว

	3610-024-0002
	-เล็ตเตอร์เพลส  ขนาดกระดาษ  20 x 26 นิ้ว

	3610-024-0003
	-โยกมือ  ขนาด  10  นิ้ว

	3610-024-0004
	-ออฟเซท  2  สี  ขนาดกระดาษ  19 X 25  นิ้ว

	3610-025
	โต๊ะเลย์เอาน์

	3610-025-0001
	-ทำด้วยเหล็ก

	3610-025-0002
	-ทำด้วยไม้

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	3610-026
	เครื่องตัดโลหะ

	3610-026-0001
	-ตัดสังกะสี  อลูมิเนียม  ความยาวใบมีด  18  นิ้ว

	3610-026-0002
	-ตัดตะกั่วทำบล็อก

	5820
	ประเภทอุปกรณ์สื่อสารทางโทรทัศน์  และวิทยุ  ยกเว้นหน่วยส่งทางอากาศ

	5820-001
	แอมฟลิฟาย  และอุปกรณ์เครื่องแอมฟลิฟาย

	5820-001-0001
	-เครื่องขยายสัญญาณเสียงให้มีกำลังเพิ่มขึ้น

	5820-013
	เครื่องโมนิเตอร์

	5820-013-0001
	-ขนาดจอภาพ   6  นิ้ว

	5820-013-0002
	-ขนาดจอภาพ   9  นิ้ว

	5820-013-0003
	-ขนาดจอภาพสี   3.8  นิ้ว

	5820-013-0004
	-ขนาดจอภาพสี   2  นิ้ว

	5820-016
	เครื่องทำภาพซ้อน

	5820-016-0001
	-ทำหน้าที่ซ้อนภาพ  2 ภาพ  เข้าด้วยกัน  โดยเหมือนกับ  2 ภาพนั้นอยู่สถานที่เดียวกัน

	5820-017
	เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพ

	5820-017-0001
	-เปลี่ยนสัญญาณภาพให้เป็นรูปคลื่นบนจอภาพ  เฉพาะบางส่วนของภาพ

	5820-017-0002
	-เปลี่ยนสัญญาณภาพให้เป็นรูปคลื่นบนจอภาพ  ทุกส่วนของภาพ

	5820-018
	ชุดเครื่องทำภาพพิเศษ

	5820-018-0001
	-ทำหน้าที่ทำภาพให้แปลกจากความเป็นจริง  หรือภาพที่ไม่สามารถถ่ายได้จากกล้อง

	5820-019
	เครื่องประสานการสั่งการทางเทคนิค

	5820-019-0001
	-ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสัญญาณภาพ  จากเครื่องหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน

	5820-020
	เครื่องควบคุมและสั่งการทางเทคนิค

	5820-020-0001
	-ทำหน้าที่เป็นตัวรับ  ป้อนข้อมูลคำสั่งจากผู้ติดต่อ เพื่อทำภาพพิเศษ  หรืออื่นๆ

	5820-021
	เครื่องเลือกสัญญาณโทรทัศน์

	5820-021-0001
	

	5820-022
	ชุดเครื่องตัดต่อสัญญาณภาพจากกล้องถ่าย

	5820-022-0001
	

	5820-023
	เครื่องตัดต่อสัญญาภาพ

	5820-023-0001
	-เป็นเครื่องตัดต่อ  คัดเลือดสัญญาณภาพบางส่วนที่ต้องการมารวมกัน เป็นเนื้อหาที่ต้องการ

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	5820-024
	เครื่องบันทึกภาพ

	5820-024-0001
	-ระบบยูเมติก  ชนิดตั้งโต๊ะ

	5820-024-0002
	-ระบบยูเมติก  ชนิดกระเป๋าหิ้ว

	5820-024-0003
	-ระบบดิจิตอล (สี) VHS

	5820-025
	เครื่องกำเนิดสัญญาณซิงค์ฟัลซ์

	5820-025-0001
	-ทำหน้าที่รับสัญญาณมาตรฐานให้ถูกต้องและใช้ควบคุมการทำงานของสัญญาณภาพ

	
	ในแต่ละเครื่องให้ตรงกัน

	5820-026
	เครื่องควบคุมการตัดต่อเทปโทรทัศน์

	5820-026-0001
	-เป็นตัวรับข้อมูลจากผู้ติดต่อให้ทำงานหรือตัดต่อสัญญาณภาพ (ในชุดตัดต่อ)

	5820-027
	เครื่องปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์

	5820-027-0001
	-เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ จากเดิมที่ขาดหายหรืออ่อนให้มีลักษณะ

	
	ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

	5820-028
	เครื่องแยกสัญญาณวีดีโอ

	5820-028-0001
	-ทำหน้าที่แยกสัญญาณภาพ  และสัญญาณเสียงจาก  1  แหล่งจ่ายออกเป็นหลายๆชุด

	
	โดยที่สัญญาณไม่ตกลงหรือเพี้ยนไปจากแหล่งจ่าย

	5820-029
	เครื่องผสมภาพสลับภาพ

	5820-029-0001
	-ผสมสัญญาณภาพ  1  และ  2  เข้ารวมกัน  หรือสลับกัน  ระหว่าง  1  และ  2  ได้

	6710-005
	ประเภทกล้องถ่ายภาพยนตร์

	6710-005-0001
	-แบบ Portable Video Camera  

	6710-005-0002
	-แบบ Portable และ Studio  ภาพสี

	6730-012
	โต๊ะฉายภาพนิ่ง

	6730-012-0001
	-ขนาด  100 X 120 X 175  ซม.

	6730-013
	เครื่องควบคุมการฉายสไลด์

	6730-013-0001
	-ระบบภาพเลื่อนเข้า – ออก  สำหรับ  2  เครื่อง

	6730-014
	เครื่องถ่ายทอดภาพ

	6730-014-0001
	-จากเครื่องสไลด์  หรือภาพยนตร์หรือเทปวีดีโอ

	6740
	ประเภทอุปกรณ์การล้างภาพ  และอัดภาพ

	6740-002
	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ  กรรมวิธีล้างภาพ

	6740-002-0001
	-สามารถตั้งอุณหภูมิน้ำยาในการล้างฟิล์มทางการพิมพ์  ระบบอัตโนมัติ

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	6740-004
	โต๊ะแต่งฟิล์ม

	6740-004-0001
	-ขนาดฟิล์ม  24 X 20  นิ้ว

	6740-011
	เครื่องขยายภาพ

	6740-011-0001
	-ย่อ -ขยายภาพ   ขาว-ดำ  และสี

	6740-011-0002
	-ย่อ -ขยายภาพ  และวัตถุ  3  มิติ  ระบบอัตโนมัติ

	6740-015
	เครื่องตัดต่อฟิล์ม

	6740-015-0001
	-ฟิล์มภาพยนตร์   16  มม.

	6740-020
	เครื่องทำความแห้งและขัดมันรูป

	6740-020-0001
	-ปรับความร้อนได้  32-132  องศา

	6740-021
	เครื่องวัดความเข้มของฟิล์ม

	6740-021-0001
	

	6740-022
	เครื่องอัดฟิล์ม

	6740-022-0001
	-ชนิดอัดกลับด้าน  ขนาดกระดาษ  30 X 40  นิ้ว

	6740-023
	เครื่องกรอฟิล์ม

	6740-023-0001
	-ฟิล์มวีดีโอ

	6740-023-0002
	-ฟิล์มภาพยนตร์  ชนิดมือหมุน

	6740-023-0003
	-ฟิล์มภาพยนตร์  ชนิดไฟฟ้า

	6740-024
	ชุดพู่กันแอ บรัช

	6740-024-0001
	-การระบายสีโดยใช้การอัดของลม  เพื่อพ่นสีให้ได้ความอ่อนเข้มได้ตามต้องการ

	6740-025
	ตู้ตากฟิล์ม

	6740-025-0001
	-ควบคุมความร้อนได้  30 นาที

	6760
	ประเภทอุปกรณ์การภาพและสิ่งอื่นๆ

	6760-001
	เครื่องวัดแสง

	6760-001-0001
	-ใช้คำนวณแสง  เวลาถ่ายภาพ

	6760-004
	เล็นส์ต่างๆ

	6760-004-0001
	- ความยาวโฟกัส  35   มม.  1 : 3.5

	6760-004-0002
	- ความยาวโฟกัส  50    มม.  1 : 1.4

	6760-004-0003
	- ความยาวโฟกัส  135   มม.  1 : 3.5

	
	

	
	


ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	รหัส
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	2310
	ประเภทยานยนต์โดยสาร

	2310-001
	รถพยาบาล

	2310-001-0001
	-แบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,500  ซีซี

	2310-001-0002
	-แบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,100  ซีซี

	2310-001-0003
	-แบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,400  ซีซี

	2310-002
	รถยนต์นั่งเก๋ง

	2310-002-0001
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  1,300  ซีซี

	2310-002-0002
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  1,600  ซีซี

	2310-002-0003
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  1,800  ซีซี

	2310-002-0004
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  2,000  ซีซี

	2310-003
	รถโดยสาร

	2310-003-0001
	-ขนาด  12  ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,750  ซีซี

	2310-003-0002
	-ขนาด  12  ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,100  ซีซี

	2310-003-0003
	-ขนาด  15  ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,800  ซีซี

	2310-003-0004
	-ขนาด  15  ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,100  ซีซี

	2310-003-0005
	-ขนาด  30  ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  3,000  ซีซี

	2310-003-0006
	-ขนาด  30  ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  3,000  ซีซี

	2310-003-0007
	-ขนาด 40-45 ที่นั่ง แบบ Bus Chassisที่ประกอบในประเทศไทย ความยาวตัวถังรถ 10 เมตร

	2310-003-0008
	-ขนาด  15  ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,900  ซีซี

	2310-003-0009
	-ขนาด  15  ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,900  ซีซี

	2310-003-0010
	-ขนาด  26  ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  110  แรงม้า

	2310-004
	รถโดยสารตู้

	2310-004-0001
	-ไมโครบัส  ขนาด  12 ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,600  ซีซี

	2310-004-0002
	-ไมโครบัส  ขนาด  12 ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,100 ซีซี

	2310-004-0003
	-ไมโครบัส  ขนาด  15 ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,446  ซีซี

	2310-004-0004
	-ไมโครบัส  ขนาด  15 ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,000  ซีซี

	2310-004-0005
	-ไมโครบัส  ขนาด  15 ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,200  ซีซี

	2310-004-0006
	-ไมโครบัส  ขนาด  15 ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,300  ซีซี

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	2320
	ประเภทรถบรรทุก และรถลากจูงใช้ล้อ

	2320-006
	รถยนต์จิ๊ป

	2320-006-0001
	แลนด์โรเวอร์

	2320-008
	รถบรรทุก  (กระบะสำเร็จรูป,รถกระบะบรรทุกโดยสาร,รถปิคอัพ)

	2320-008-0001
	-น้ำหนักบรรทุก  ครึ่งตัน  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  800  ซีซี

	2320-008-0002
	-น้ำหนักบรรทุก  1 ตัน  เครื่องยนต์เบนซิน  ปริมาตรกระบอกสูบ  1,550  ซีซี

	2320-008-0003
	-น้ำหนักบรรทุก  1 ตัน  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,100  ซีซี

	2320-008-0004
	-น้ำหนักบรรทุก  1 ตัน  ขับเคลื่อน  2 เพลา  4 ล้อ  เครื่องยนต์เบนซิล

	
	ปริมาตรกระบอกสูบ  1,900  ซีซี

	2320-008-005
	-น้ำหนักบรรทุก  1 ตัน  ขับเคลื่อน  2 เพลา  4 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล

	
	ปริมาตรกระบอกสูบ  2,700  ซีซี

	2320-008-0006
	-น้ำหนักบรรทุก  2 ตัน 4 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,700  ซีซี

	2320-008-0007
	-น้ำหนักบรรทุก  2 ตัน 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  2,700  ซีซี

	2320-008-0008
	-น้ำหนักบรรทุก  3 ตัน 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  3,000  ซีซี

	2320-008-0009
	-น้ำหนักบรรทุก  4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  นน.ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก

	
	ไม่ต่ำกว่า  8,400  กก.หน้ายาว

	2320-008-0010
	-น้ำหนักบรรทุก  6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  นน.ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก

	
	ไม่ต่ำกว่า  12,000  กก.หน้าสั้น

	2320-008-0011
	-น้ำหนักบรรทุก  6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  นน.ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก

	
	ไม่ต่ำกว่า  12,000  กก.หน้ายาว

	2320-008-0012
	-น้ำหนักบรรทุก  1 ตัน  เครื่องยนต์เบนซิล  ช่วงยาว  ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600  ซีซี

	2320-008-0013
	-น้ำหนักบรรทุก  1 ตัน  เครื่องยนต์ดีเซล  ช่วงยาว  ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400  ซีซี

	2320-008-0014
	-กระบะเทท้าย  ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  จุได้  4  ลูกบาศก์หลา

	
	ยกเทท้ายด้วยไฮโดรลิค  หน้าสั้น

	2320-008-0015
	-กระบะเทท้าย  ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  จุได้  4  ลูกบาศก์หลา

	
	ยกเทท้ายด้วยไฮโดรลิค  หน้ายาว

	2320-008-0016
	-บรรทุกน้ำ จุได้  6,000 ลิตร  หนัก 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล นน.ของรถรวมนน.บรรทุก

	
	ไม่ต่ำกว่า 12,000  กก.  หน้าสั้น

	
	


	รหัส
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	2320-006-0017
	-บรรทุกน้ำ จุได้  6,000 ลิตร  หนัก 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล นน.ของรถรวมนน.บรรทุก

	
	ไม่ต่ำกว่า  12,000  กก.  หน้ายาว

	2340
	ประเภทรถจักรยานยนต์  รถรถจักรยานยนต์ล้อเล็ก  และรถจักรยาน

	2340-001
	รถจักรยานสองล้อ

	2340-001-0001
	-ขนาดวงล้อ  26  นิ้ว

	2340-003
	รถจักรยานยนต์

	2340-003-0001
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  70  ซีซี

	2340-003-0002
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  97  ซีซี

	2340-003-0003
	-ปริมาตรกระบอกสูบ  123  ซีซี

	3930
	ประเภทรถบรรทุก  และรถลากจูง  ใช้ในคลัง  ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

	3930-001
	รถยก

	3930-001-0001
	-น้ำหนักยก  3.5  ตัน  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ 2,600  ซีซี

	1935-016
	เรือท้องแบน

	1935-016-0001
	-ทำด้วยอลูมิเนียมขนาด 4.8 X 1.7 X 0.15 เมตรบรรทุกสิ่งของได้ 1,300  กก. 

	
	บรรจุผู้โดยสาร  10 คน  เครื่องยนต์หางยาวน้ำมันเบนซิน  38.5  HP

	1935
	ประเภท  เรือเดินในลำน้ำ และเรือเดินชายฝั่ง  ใช้ความมุ่งหมายพิเศษ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   สำรวจ  และการเกษตร
	รหัส
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  สำรวจ  และการเกษตร

	3650
	ประเภท  กว้าน  รอกชัก  ปั้นจั่น  และคันปั้นจั่น

	3950-008
	รอก

	3950-008-0001
	-แบบธรรมดา  ขนาดยกน้ำหนักได้  1  ตัน

	3950-008-0002
	-แบบธรรมดา  ขนาดยกน้ำหนักได้  1   1/2    ตัน

	3950-008-0003
	-แบบธรรมดา  ขนาดยกน้ำหนักได้  2  ตัน

	3950-008-0004
	-แบบธรรมดา  ขนาดยกน้ำหนักได้  3  ตัน

	3950-008-0005
	-แบบธรรมดา  ขนาดยกน้ำหนักได้  5  ตัน

	3950-008-0006
	-แบบสลิง    ขนาดยกน้ำหนักได้  ½  ตัน

	6635
	ประเภทอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์

	6635-016
	เครื่องวัดทดสอบกำลังคอนกรีต

	6635-016-0001
	-วัดความหนาแน่น  700  กก./ตร.ม

	5210
	ประเภทเครื่องวัดทั่วไป

	5210-004
	เวอร์เนียแบบต่างๆ

	5210-004-0001
	

	5210-013
	เทปวัดระยะ

	5210-013-0001
	-ขนาดความยาว  3 เมตร

	5210-013-0002
	-ขนาดความยาว  4 เมตร

	5210-017
	ไม้

	5210-017-0001
	-ชนิดพับ  ขนาดความยาว  3 เมตร

	5210-017-0002
	-ชนิดพับ  ขนาดความยาว  4 เมตร

	6605
	ประเภท  เครื่องมือนำร่อง

	6605-005
	เครื่องวัดอาซิมุธ ( Azimuth ) 

	6605-005-0001
	-เข็มทิศ  วัดมุมองศาเหนือ

	6675
	ประเภท  เครื่องมือเขียนแบบ  สำรวจ  และทำแผนที่

	6675-004
	กล้องวัดมุมธิโดโคไลด์  (T Theocolite)

	6675-004-0001
	-วัดได้ทั้งแนวนอนละแนวตั้ง   ระยะทาง  10  เมตร

	6675-004-0002
	-ระบบธรรมดา  แนวนอน  ระยะทาง  100  เมตร

	6675-004-0003
	-ระบบอัตโนมัติ  วัดได้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง  ระยะทาง  100  เมตร

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  สำรวจ  และการเกษตร

	6675-008
	เครื่องหาความสูง

	6685-008-0001
	-วัดระดับความสูงของพื้นดิน  เพื่อเทียบกับระดับน้ำทะเล

	6685-015
	เสากำหนดระยะ

	6675-015-0001
	-ทำด้วยไม้  2  ตอน  ความยาว 1 เมตร

	6685-015-0002
	-ทำด้วยเหล็ก  2  ตอน  ความยาว 1 เมตร

	6685-018
	ไม้สำหรับส่องหาระดับ

	6675-018-0001
	-ทำด้วยไม้  ชนิดพับได้  ความยาว 3 เมตร

	6675-018-0002
	-ทำด้วยไม้  ชนิดพับได้  ความยาว 4 เมตร

	6675-018-0003
	-ทำด้วยโลหะ  ชนิดเลื่อน  ความยาว 3 เมตร

	6675-019
	ขาตั้งกล้องระดับ

	6675-019-0001
	-ทำด้วยไม้

	6675-019-0002
	-ทำด้วยเหล็ก

	6675-020
	เครื่องมือหาพื้นที่

	6675-020-0001
	-รัศมีวงกลม  12  ซม.

	6685
	ประเภท  เครื่องมือวัด  และเครื่องควบคุมความดัน  อุณหภูมิ  และความชื้น

	6685-001
	เครื่องวัดความดัน (Pressure  Gauge)

	6685-001-0001
	ทดสอบการรั่วของระบบท่อ  สามารถวัดแรงดันได้  200  ปอนด์/ตร.นิ้ว

	6685-014
	เครื่องวัดการซึมน้ำของดิน

	6685-014-0001
	

	6685-015
	เครื่องวัดลม

	6685-015-0001
	

	4330
	ประเภทเครื่องสูบหอยโข่ง  เครื่องแยกและเครื่องอัด  และเครื่องกรอกสูญญากาศ

	4330-001
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

	4330-001-0001
	-ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 3 เมตร

	
	ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบเบนซิน

	4330-001-0002
	-ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว สูบน้ำได้ 1130 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 9 เมตร

	
	ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบเบนซิน

	4330-001-0003
	-ขนาดท่อส่ง 4 นิ้ว สูบน้ำได้ 1750 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 13.5 เมตร

	
	ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  สำรวจ  และการเกษตร

	4330-005
	เครื่องสูบน้ำแบบ  Submulisble

	4330-005-0001
	-ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว  สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 9 เมตร  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

	4330-005-0002
	-ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว สูบน้ำได้ 1130 ลิตร/นาทีส่งน้ำได้สูง 13.5 เมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

	3
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

	4
	ครุภัณฑ์สำรวจ

	5
	ครุภัณฑ์การเกษตร

	3750-002-0001
	-เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

	3750-002-0001
	-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  สำรวจ  และการเกษตร

	4330-005
	เครื่องสูบน้ำแบบ  Submulisble

	4330-005-0001
	-ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว  สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 9 เมตร  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

	4330-005-0002
	-ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว สูบน้ำได้ 1130 ลิตร/นาทีส่งน้ำได้สูง 13.5 เมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

	3
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

	4
	ครุภัณฑ์สำรวจ

	5
	ครุภัณฑ์การเกษตร

	3750-002-0001
	-เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

	3750-002-0001
	-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  สำรวจ  และการเกษตร

	4330-005
	เครื่องสูบน้ำแบบ  Submulisble

	4330-005-0001
	-ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว  สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 9 เมตร  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

	4330-005-0002
	-ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว สูบน้ำได้ 1130 ลิตร/นาทีส่งน้ำได้สูง 13.5 เมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

	3
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

	4
	ครุภัณฑ์สำรวจ

	5
	ครุภัณฑ์การเกษตร

	3750-002-0001
	-เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

	3750-002-0001
	-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	ประเภทอุปกรณ์สื่อสารทางโทรศัพท์และวิทยุ

	
	เครื่องรับ  -  ส่งวิทยุ

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  5-10  วัตต์  ระบบ  VHF/FM

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  10  วัตต์  ระบบ  VHF/FM

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  25  วัตต์  ระบบ  VHF/FM

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  50  วัตต์  ระบบ  VHF/FM

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  100  วัตต์  ระบบ  VHF/FM

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  50  วัตต์  ระบบ  HF/SSB

	
	-ชนิดติดตั้งประจำที่  กำลังส่ง  100  วัตต์  ระบบ  HF/SSB

	
	-ชนิดมือถือ  กำลังส่ง  5  วัตต์  ระบบ  VHF/FM

	
	ประเภทอุปกรณ์บันทึกเสียง

	
	เครื่องขยายเสียง

	
	-แบบ  MONO  ขนาดกำลังขยาย  50  วัตต์

	
	-แบบ  MONO  ขนาดกำลังขยาย  100  วัตต์

	
	-แบบ  มือถือ     ขนาดกำลังขยาย  10  วัตต์

	
	-แบบสะพายไหล่  ขนาดกำลังขยาย  10  วัตต์

	
	เครื่องบันทึกเสียง

	
	-ชนิดกระเป๋าหิ้ว

	
	-ชนิดตั้งโต๊ะ

	
	เครื่องอัดสำเนาเทป

	
	-แบบ  MONO  อัดสำเนาเทปได้ครั้งล่ะ  1  ตลับ

	
	-แบบ  MONO  อัดสำเนาเทปได้ครั้งล่ะ  3  ตลับ

	
	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย

	
	-ขนาดจุผู้ฟัง  50  คน

	
	-ขนาดจุผู้ฟัง  100 คน

	
	-ขนาดจุผู้ฟัง  200 คน

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	ประเภทชุดปากพูด  หูฟัง  ชนิดสวมศีรษะและปากพูด  ไมโครโฟน และลำโพง

	
	ไมโครโฟน

	
	-แบบมือถือ  ใช้ไฟฟ้า

	
	-แบบมือถือ  ใช้แบตเตอรี่

	
	-แบบตั้งโต๊ะ  (แบบถอดไม่ได้) 

	
	-แบบตั้งพื้น (แบบถอดไม่ได้)

	
	-แบบเหน็บกระเป๋า

	
	ลำโพง

	
	-ชนิดกรวยโลหะ  ขนาด  12  วัตต์

	
	-ชนิดกรวยกระดาษพร้อมตู้   ขนาด  12  วัตต์

	
	-ชนิดกรวยโลหะ  ขนาด  25  วัตต์

	
	-ชนิดกรวยโลหะพร้อมตู้   ขนาด  30  วัตต์

	
	ขาไมโครโฟน

	
	-ชนิดตั้งโต๊ะ  แบบปรับระดับได้

	
	-ชนิดตั้งพื้น  แบบปรับระดับได้

	
	ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน   ขนาด  1.5  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน   ขนาด  3  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  5  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  10  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  15  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  20  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  25  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  30  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  40  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  50  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  60  กิโลวัตต์

	
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   ขนาด  100  กิโลวัตต์

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	-แบบเคลื่อนที่

	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และชุดกำเนิดไฟฟ้า

	
	-เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง   โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  2  แอมป์ (Solar Cell)

	
	-เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง   โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  2.5  แอมป์ (Solar Cell)

	
	เครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า

	
	-เครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟสูง

	
	-เครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟต่ำ

	
	ประเภท  ขดลวด  และหม้อแปลงไฟ

	
	หม้อแปลงไฟ  (ทรานฟอร์มเมอร์)

	
	-ปรับแรงดันไฟฟ้า   0-260  V.  กระแสไฟ  5 Amp.

	
	-ปรับแรงดันไฟฟ้าลง  12 VDC

	
	ประเภท  อุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้า  และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง

	
	ส่วนประกอบและเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับกึ่งตัวนำไฟฟ้า

	
	-ตัวใส่และดึง Intergraded  Circuit  (IC)

	
	ชุดปากพูด  หูฟัง  ชนิดสวมศีรษะปากพูด  หูฟังไมโครโฟน  และลำโพง

	
	หูฟัง

	
	-ทำหน้าที่เป็นเครื่องเช็คคุณภาพของเสียง

	
	ประเภทสายอากาศ  เสาอากาศ  และสิ่งเกี่ยวข้อง

	
	โคมไฟสัญญาณติดยอดเสาวิทยุ

	
	

	
	ประเภทเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดไม่หมุน

	
	เครื่องประจุไฟแบตเตอร์รี่

	
	-ขนาดประจุไฟได้   50  มิลลิแอมป์/ชั่วโมง

	
	-ขนาดประจุไฟได้   41  แอมป์/ชั่วโมง

	
	ประเภทอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าภายใน  และภายนอกอาคาร

	
	เครื่องปรับความสว่าง

	
	-ทำหน้าที่ปรับความสว่างให้โคมไฟให้สว่างมากน้อยได้ตามต้องการ

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	6210-009
	อุปกรณ์ติดตั้งโครงเหล็กแบบราง

	6210-009-0001
	-สำหรับติดตั้งโคมไฟติดเพดานห้องถ่ายทำ

	6230
	ประเภทเครื่องให้แสงสว่างชนิดมือถือ  และนำไปมาได้

	6230-005
	ไฟชนิดขาตั้ง

	6230-005-0001
	-โคมไฟแบบยึดขอบโต๊ะ

	6230-005-0002
	-โคมไฟแบบตั้งพื้น

	6625
	ประเภทเครื่องมือทดสอบ  และเครื่องวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิค

	6625-001
	เครื่องมอทดสอบไฟฟ้า

	6625-001-0001
	-เครื่องทุ่นไดนาโม  และทุ่นมอเตอร์สตาร์ท

	6625-001-0002
	-ตรวจระบบไฟฟ้าชาร์จ  (ไดนาโมและคัทเอาท์เครื่อง)  ใช้มอเตอร์ขนาด  1  แรงม้า

	6625-001-0003
	-เครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ  ความถี่สูง  ระบบ FM/AM  เพื่อทดสอบวิทยุรับ-ส่ง

	6625-001-0004
	-เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่เสียง (Audio  signal  Generator) เพื่อทดสอบวิทยุรับ-ส่ง

	6625-001-0005
	-เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปแบบต่างๆ (Function  Generator) เพื่อทดสอบวิทยุรับ-ส่ง

	6625-001-0006
	-เครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ (HF  signal  Generator) เพื่อทดสอบวิทยุรับ-ส่ง

	6625-001-0007
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงและต่ำ   เพื่อทดสอบ (Logic  Pulser) 

	6625-001-0008
	-เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  เพื่อทดสอบ

	6625-001-0009
	-เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะ  อุปกรณ์อิเลคโทรนิค

	6625-001-0010
	-เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นสั้น

	6625-001-0011
	-เครื่องวิเคราะห์เครื่องกระตุ้นหัวใจ

	6625-001-0012
	-เครื่องตรวจสอบไอซี  (Digital   IC  tesles)

	6625-001-0013
	-เครื่องมือวิเคราะห์วงจรตรรกะ  (Logic  Andyzer)

	6625-003
	มิเตอร์วัดระบบไฟฟ้าและเลคโทรนิค  ต่างๆ

	6625-003-0001
	-เครื่องตรวจสัญญาณคลื่นวิทยุ  (RF  Millivolt  Meter)

	6625-003-0002
	-เครื่องวัดกำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ  สามารถวัดกำลังส่งออก-ย้อนกลับ

	6625-003-0003
	-เครื่องวัดคลื่นความถี่วิทยุ  สามารถวัดความถี่ได้  520  MHz

	6625-003-0004
	-เครื่องวัดคลื่นความถี่วิทยุ  และความแกว่งไกว

	6625-003-0005
	-เครื่องวัดความแกว่างไกวของคลื่นวิทยุ

	6625-003-0006
	-เครื่องวัดสัญญาณ   แบบจอภาพ

	6625-003-0007
	-เครื่องตรวจวัดสเปตตรัม  ของสัญญาณวิทยุ

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	-เครื่องวัดค่าความต้านทาน  ความเหนี่ยวนำ  และประจุไฟฟ้า

	
	-เครื่องวัดขนาด  และมุมของอุปกรณ์อีเลคโทรนิค

	
	-เครื่องวิเคราะห์ความเพี้ยนทางไฟฟ้า

	
	-เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  ความต้านทาน  และกระแสไฟฟ้า  ระบบตัวเลข

	
	-เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  และกระแสไฟฟ้า  แบบเข็ม

	
	-เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  และกระแสไฟฟ้า  หน่วยวัดมิลลิโวลท์

	
	-เครื่องวัดสัญญาณสูง  ต่ำ  และ Pulse

	
	-เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า  และเก็บรักษาสัญญาณไฟฟ้าได้

	
	เครื่องตรวจสอบสัญญาณคลื่นวิทยุ  ระบบ  FM

	
	-เครื่องตรวจวัดทรานซิสเตอร์

	
	-เครื่องมือวัดฉนวนฟ้า

	
	-เครื่องวัดความเร็วรอบ  แบบเข็มขี้วัด

	
	-เครื่องวัดความเร็วรอบ  แบบแสดงค่าเป็นตัวเลข

	
	เครื่องชี้บอกขนาดไฟฟ้า  และอีเลคโทรนิค  ต่างๆ

	
	-เครื่องวิเคราะห์  ลายแผ่นพิมพ์  ทางเดินไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

	
	เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

	
	-อุปกรณ์แทนสายอากาศพร้อมมิเตอร์

	
	-อุปกรณ์แทนสายอากาศไม่มีมิเตอร์

	
	เครื่องมือตรวจสอบทั่วไป

	
	-แบบกระเป๋าหิ้ว

	
	-แบบตั้งโต๊ะ

	
	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

	
	-เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้าสูงของเครื่อง  X-RAY  (KV  meter)

	
	เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า

	
	-เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้าสูงของเครื่อง  X-RAY  (MA  meter)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	ประเภท  เครื่องบันทึกเสียง  และอัดเสียงสำนักงาน

	
	เครื่องบันทึกเสียง

	
	-ระบบแม่เหล็ก   ขนาดฟิล์มภาพยนตร์ 16  มม.  

	
	-เส้นเทปสัมพันธ์กับเครื่องฉายสไลด์  ระบบอัตโนมัติ

	
	-เส้นแถบแม่เหล็ก  ระบบซิงค์โคร์ไนซ์

	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง  (Mixer)

	
	-เครื่องรวมระบบสัญญาณเสียงเข้า  8  ทาง  ออก  2  ทาง

	
	-เครื่องรวมระบบสัญญาณเสียงเข้า  16  ทาง  ออก  4  ทาง

	
	เครื่องลบเส้นเทปแม่เหล็ก

	
	-ทำหน้าที่ลบสัญญาณเสียง  หรือสัญญาณภาพในเทปให้หมดไป  โดยใช้เส้นแรงแม่เหล็ก

	
	ประเภท  เครื่องเล่นแผ่นเสียง  วิทยุ  และโทรทัศน์  ใช้ในบ้าน

	
	เครื่องเล่นแผ่นเสียง

	
	-ระบบสัญญาณควอชด์  ควบคุมความเร็ว

	
	-ชนิดไฟฟ้า

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	ประเภท  เครื่องจักรเบางานไม้

	
	เลื่อยแบบต่างๆ

	
	-เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อย  7  นิ้ว

	
	-เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อย  15  นิ้ว

	
	-เลื่อยฉลุไฟฟ้า  ขนาดกำลังขับมอเตอร์  540  วัตต์

	
	เครื่องขัดกระดาษทราย

	
	-ขนาดหน้าจานของกระดาษทราย  6  นิ้ว  ขนาดกำลังขับมอเตอร์  340  วัตต์

	
	-ขนาดหน้าจานของกระดาษทราย  8  นิ้ว  ขนาดกำลังขับมอเตอร์  1,800  วัตต์

	
	กบไฟฟ้า

	
	-ขนาด   3  นิ้ว

	
	-ขนาด   5  นิ้ว

	
	-ขนาด   6  นิ้ว

	
	ประเภท เครื่องเลื่อย  และเครื่องดูดไฟ

	
	เครื่องตัดโลหะแบบต่างๆ

	
	-เครื่องตัดแป๊บ  หรือไฟเบอร์  ขนาดใบเลื่อย  16  นิ้ว

	
	-เครื่องตัดเหล็ก

	
	ประเภท  เครื่องกัดกร่อนอุลทราโซนิค  และไฟฟ้า

	
	เครื่องหินเจียรนัยด้วยไฟฟ้า

	
	-แบบมือถือ  ขนาดความกว้างของหินเจียรนัย  4  นิ้ว

	
	-แบบมือถือ  ขนาดความกว้างของหินเจียรนัย  7  นิ้ว

	
	-แบบตั้งโต๊ะ  ขนาดความกว้างของหินเจียรนัย  6  นิ้ว

	
	-แบบตั้งโต๊ะ  ขนาดความกว้างของหินเจียรนัย  8  นิ้ว

	
	ประเภทเครื่องเจาะ  และเครื่องทำเกลียว

	
	เครื่องเจาะแบบต่างๆ  (สว่านไฟฟ้า)

	
	-แบบมือถือ  ปากจับดอกสว่าน  ขนาด  3/8  นิ้ว

	
	-แบบมือถือ  ปากจับดอกสว่าน  ขนาด  1/2  นิ้ว

	
	-แบบมือถือ  ปากจับดอกสว่าน  ขนาด  5/8  นิ้ว

	
	-แบบมือถือ  ปากจับดอกสว่าน  ขนาด  3/4  นิ้ว

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	-แบบตั้งโต๊ะ  กำลังขับของมอเตอร์  1/2  แรงม้า

	
	-แบบตั้งโต๊ะ  กำลังขับของมอเตอร์  1    แรงม้า

	
	เครื่องทำเกลียวแบบต่างๆ

	
	-เครื่องทำน๊อต  สกูร  ชนิดเกลียวนอก

	
	-เครื่องทำน๊อต  สกูร  ชนิดเกลียวใน

	
	-เครื่องทำน๊อต  สกูร  ชนิดเกลียวนอก-ใน

	
	ประเภท  เครื่องกลึง

	
	-ขนาดความยาวแท่น  6  ฟุต

	
	-ขนาดความยาวแท่น  8  ฟุต

	
	-หน้าจานสามจัง  ขนาด  6  นิ้ว

	
	ประเภท   เครื่องไสใหญ่  และเครื่องไสเล็ก

	
	เครื่องไส

	
	-เครื่องไสเหล็ก  ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  ขนาด  3/4   แรงม้า

	
	ประเภท  เครื่องมือกล  อื่นๆ

	
	เครื่องทำเกลียวท่อ  และเกลียวสลัก

	
	-เครื่องทำเกลียวแป๊บ  ชนิดเกลียวนอก

	
	-เครื่องทำเกลียวแป๊บ  ชนิดเกลียวใน

	
	-เครื่องทำเกลียวแป๊บ  ชนิดเกลียวนอก-ใน

	
	ประเภท  เครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยอาร์ค

	
	เครื่องเชื่อมด้วยกระแสตรง

	
	-ขนาดกระแสไฟฟ้า  235  แอมป์

	
	-ขนาดกระแสไฟฟ้า  250  แอมป์

	
	ประเภท  เครื่องเชื่อมด้วยแก๊ส  เครื่องตัดด้วยความร้อน  และเครื่องพอกโลหะ  

	
	เครื่องบัดกรี

	
	-หัวแร้งแช่  ใช้กระแสไฟฟ้า   ขนาด  25  W

	
	-หัวแร้งแช่  ใช้กระแสไฟฟ้า   ขนาด  60  W

	
	-หัวแร้งแช่  ใช้กระแสไฟฟ้า   ขนาด  150  W

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
	-หัวแร้งแช่  ใช้กระแสไฟฟ้า   ขนาด  500  W

	
	-หัวแร้งแช่  ใช้กระแสไฟฟ้า   ขนาด  1000  W

	
	-หัวแร้งแช่  แบบตั้งโต๊ะ  ปรับอุณหภูมิได้

	
	-หัวแร้งปืน  ใช้กระแสไฟฟ้า   ขนาด  150  W

	
	เครื่องเชื่อมแก๊ส

	
	-ขนาดถังเตรียมแก๊สอเซทีลีน  ใช้แก๊สก้อน   ขนาด  3  กก.

	
	-ขนาดถังเตรียมแก๊สอเซทีลีน  ใช้แก๊สก้อน   ขนาด  4  กก.

	
	-ขนาดถังเตรียมแก๊สอเซทีลีน  ใช้แก๊สก้อน   ขนาด  5  กก.

	
	-ขนาดถังเตรียมแก๊สอเซทีลีน  ใช้แก๊สก้อน   ขนาด  6  กก.

	
	ประเภท  อุปกรณ์การเชื่อม  อื่นๆ

	
	เครื่องเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค

	
	ประเภท  เครื่องตัด  และขึ้นรูป

	
	เครื่องตัดอื่นๆ

	
	-เครื่องมือตัดแป๊บเหล็ก  ระบบไฮโดรลิค  ขนาด  1/2 นิ้ว  -  2  นิ้ว

	
	-เครื่องตัดแป๊บท่อไอเสีย  ใช้ไฟฟ้า

	
	-เครื่องตัดก้านสูบ

	
	ประเภท  เครื่องอัดด้วยของเหลว  และลม

	
	เครื่องดัดด้วยการใช้ของเหลว

	
	-แท่นอัดไฮโดรลิค  ขนาดแรงอัด  17  1/2  ตัน

	
	ประเภท  จักรเย็บผ้าทางอุตสาหกรรม  และโรงงานซ่อม

	
	จักรเย็บผ้า

	
	-จักรอุตสาหกรรม 

	
	ประเภท  ส่วนประกอบของตู้เย็น  และเครื่องปรับอากาศ

	4130-008
	ชุดซ่อมเครื่องเย็นต่างๆ

	4130-008-0001
	-เกวัดสุญญากาศ  พร้อมสาย

	4130-008-0002
	-เครื่องมือซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น  ชนิดมีถังแก๊ส  ชุดเล็ก

	4130-008-0003
	-เครื่องมือซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น  ชนิดไม่มีถังแก๊ส  ชุดเล็ก

	4130-008-0004
	-เครื่องมือซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น  ชุดใหญ่

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	4130-008-0005
	-เครื่องเช็ครอยรั่วของน้ำยา

	4130-008-0006
	-ปั้มล้างระบบเครื่องทำความเย็น

	4130-008-0007
	-เครื่องบานท่อน้ำยา

	4130-008-0008
	-เครื่องตัดท่อน้ำยา

	4140
	ประเภท  พัดลม  เครื่องถ่ายเทอากาศ  และเครื่องเป่าลม

	4140-003
	เครื่องเป่าลม

	4140-003-0001
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  แรงขับ  600  W

	4140-003-0002
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  แรงขับ  900  W

	4240
	ประเภท  อุปกรณ์ความปลอดภัย  และช่วย

	4240-001
	เข็มขัดนิรภัย

	4240-001-0001
	

	4310
	ประเภท  เครื่องอัดอากาศ  และสูบสุญญากาศ

	4310-001
	เครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ

	4310-001-0001
	-เครื่องปั้นลม  ชนิดมอเตอร์  ขนาด  1  แรงม้า

	4310-001-0002
	-เครื่องปั้นลม  ชนิดมอเตอร์  ขนาด  5  แรงม้า

	4310-004
	เครื่องสูบสุญญากาศ

	4310-007
	-เครื่องอัดน้ำยาตู้เย็น

	4310-004-0001
	

	4320
	ประเภท  สูบมือ  และสูบเครื่อง

	4320-001
	สูบทำงานด้วยมือ

	4320-001-0001
	-ที่ปั้มน้ำมัน  หมุนด้วยมือ

	4910
	ประเภท  อุปกรณ์ใช้เฉพาะโรงงานซ่อม  และการซ่อมบำรุงยานยนต์

	4910-003
	ตัวยกยานยนต์

	4910-003-0001
	-ระบบไฮโดรลิค  ชนิด  1  เสา

	4910-003-0002
	-ระบบไฮโดรลิค  ชนิด  2  เสา

	4910-003-0003
	-ระบบไฟฟ้า  ชนิด  2  เสา

	4910-003-0004
	-ระบบไฟฟ้า  ชนิด  4  เสา

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	4910-005
	เครื่องคว้านต่างๆ

	4910-005-0001
	-เครื่องคว้านเสื้อสูบ  ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  ขนาด  1/4  แรงม้า

	4910-006
	เครื่องขัด

	4910-006-0001
	-เครื่องคลีนกระบอกสูบ  ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  ขนาด  1/3  แรงม้า

	4910-008
	เครื่องทำความสะอาดหัวเทียน

	4910-008-0001
	

	4910-014
	เครื่องเจียรนัยต่างๆ

	4910-014-0001
	-เครื่องเจียรนัยบ่าลิ้น  (วาล์ว) ใช้มอเตอร์  ขนาด  1/4  แรงม้า

	4910-016
	แม่แรงต่างๆ

	4910-016-0001
	-แม่แรงยกเครื่องยนต์  ชนิดหิ้ว  เครื่องระบบไฮโดรลิค

	4910-016-0002
	-แม่แรงยกเครื่องยนต์  ชนิดตะเฆ่  ขนาดน้ำหนักยก  1  ตัน

	4910-016-0003
	-แม่แรงยกเครื่องยนต์  ชนิดตะเฆ่  ขนาดน้ำหนักยก  2  ตัน

	4910-016-0004
	-แม่แรงยกเครื่องยนต์  ชนิดตะเฆ่  ขนาดน้ำหนักยก  3  ตัน

	4910-016-0005
	-แม่แรงยกเครื่องยนต์  ชนิดตะเฆ่  ขนาดน้ำหนักยก  4  ตัน

	4910-016-0006
	-แม่แรงยกเครื่องยนต์  ชนิดตะเฆ่  ขนาดน้ำหนักยก  5  ตัน

	4910-017
	เครื่องกลึงจานล้อ

	4910-017-0001
	-ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  ขนาด  1/3  แรงม้า

	4910-018
	ไฟตรวจจังหวะ  การจุดระเบิด

	4910-018-0001
	-เครื่องตั้งไฟจุดระเบิด

	4910-027
	เครื่องตรวจสอบต่างๆ

	4910-027-0001
	-เครื่องมือจูนอัพเครื่องยนต์  วิเคราะห์เครื่องยนต์ได้  4  ระบบ

	4910-027-0002
	-เครื่องมือจูนอัพเครื่องยนต์  วิเคราะห์เครื่องยนต์ได้  6  ระบบ

	4910-027-0003
	-เครื่องตรวจก้านสูบ

	4910-027-0004
	-เครื่องวัดกำลังอัดเรื่องดีเซล

	4910-027-0005
	-เครื่องตรวจสอบทรานซดิวซ์เซอร์(PMPUMATIC  TRAMSDUCER  TESTES)

	4910-033
	เครื่องถ่วงล้อ

	4910-033-0001
	-เครื่องถ่วงล้อไฟฟ้า  แบบประชิดล้อ

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	4310-007
	เครื่องอัดน้ำยาตู้เย็น

	4310-007-0001
	

	4910-003
	ตัวยกยานยนต์

	4910-014
	เครื่องเจียรัยต่างๆ

	4910-014-0001
	-เครื่องเจียรนัยบ่าลิ้น  (วาล์ว) ใช้มอเตอร์  ขนาด  1/4  แรงม้า

	4910-027-0005
	-เครื่องตรวจสอบทรานซคิวซ์เซอร์

	5110-006
	เครื่องคว้านแบบต่างๆ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	รหัส
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	
	ประเภทอุปกรณ์ซักล้าง  และซักแห้ง

	
	เครื่องรีดผ้า

	
	ระบบไอน้ำ  ขนาดเส้นผาศูนย์กลางของลูกกลิ้ง  9  นิ้ว  ความยาว  56  นิ้ว

	
	เครื่องอบผ้า

	
	-ขนาด  40   ปอนด์

	
	-ขนาด  100   ปอนด์

	
	เครื่องซักผ้าและสลัดผ้า

	
	-ขนาด  40   ปอนด์

	
	-ขนาด  100   ปอนด์

	
	-ขนาด  110   ปอนด์

	
	ชุดเครื่องซักฟอก

	
	ขนาด  110   ปอนด์

	3750
	ประเภท  เครื่องมอใช้ในการทำสวน

	3750-002
	เครื่องตักหญ้า

	3750-002-0001
	-แบบเข็น  ไม่ใช้เครื่องยนต์  ตัดหญ้าได้กว้าง  14  นิ้ว

	3750-002-0002
	-แบบสะพายไหล่  ขนาดเครื่องยนต์  1.5  แรงม้า

	3750-002-0003
	-แบบสะพายหลัง  ขนาดเครื่องยนต์  1.5  แรงม้า

	3750-002-0004
	-แบบเข็น  ชนิดสูบนอน  ขนาดเครื่องยนต์  3.5  แรงม้า ตัดหญ้าได้กว้าง  18  นิ้ว

	3750-002-0005
	-แบบเข็น   ล้อจักรยาน  ชนิดสูบนอน  ขนาดเครื่องยนต์  5  แรงม้า ตัดหญ้าได้กว้าง  20  นิ้ว

	3750-002-0006
	-แบบนั่งขับ  ขนาดเครื่องยนต์  8  แรงม้า ตัดหญ้าได้กว้าง  30  นิ้ว

	3750-002-0007
	-แบบนั่งขับ  ขนาดเครื่องยนต์  8  แรงม้า ตัดหญ้าได้กว้าง  22  นิ้ว

	4110
	อุปกรณ์ตู้เย็น

	4110-001
	ตู้เย็น

	4110-001-0001
	-ขนาดความจุ  5  คิวบิคฟุต

	4110-001-0002
	-ขนาดความจุ  7  คิวบิคฟุต

	4110-001-0003
	-ขนาดความจุ  9  คิวบิคฟุต

	4110-001-0004
	-ขนาดความจุ  11  คิวบิคฟุต

	4110-001-0005
	-ขนาดความจุ  13  คิวบิคฟุต

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	4110-002
	เครื่องทำน้ำเย็น

	4110-002-0001
	-แบบขวดพลาสติกครอบพร้อมขวดบรรจุน้ำ  5  แกลลอน  ทำน้ำเย็นได้  1  แกลลอน ต่อ 1 ชม.

	4110-002-0002
	-แบบต่อท่อทำน้ำเย็นได้ 5  แกลลอน  ต่อ  1  ชั่วโมง

	4110-007
	ตู้แช่  (ตู้เก็บอาหารแช่แข็ง)

	4110-007-0001
	-ขนาดความจุ  15  คิวบิคฟุต

	4110-007-0002
	-ขนาดความจุ  20  คิวบิคฟุต

	4110-007-0003
	-ขนาดความจุ  35  คิวบิคฟุต

	4520
	ประเภท  อุปกรณ์ทำความร้อน  และเครื่องทำน้ำร้อน

	4520-001
	เครื่องทำน้ำร้อน

	4520-001-0001
	-ใช้ไฟฟ้า ขนาด  5  ลิตร

	4520-001-0002
	-ใช้แก๊ส  ขนาด  5  ลิตร

	4610
	ประเภท  อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ

	4610-007
	เครื่องกรองน้ำ

	4610-007-0001
	-ชนิดกรองน้ำได้  60  ลิตร/ชั่วโมง

	4610-007-0002
	-ชนิดกรองน้ำได้  1,000  ลิตร/ชั่วโมง

	7290
	ประเภท  เครื่องตกแต่งบ้านและร้านค้า

	7290-003
	จักรเย็บผ้า

	7290-003-0001
	-แบบธรรมดา  ไม่มีมอร์เตอร์

	7290-003-0002
	-แบบธรรมดา  มีมอร์เตอร์

	7290-003-0003
	-จักรซิกแซก  ทำลวดลายได้  มีมอเตอร์

	7290-003-0004
	-จักรพันริม  มีเครื่องสอย  ชนิด  1  เข็ม  3  ด้าย  มีมอเตอร์

	7310
	ประเภทเครื่องครัว  เครื่องทำขนมปัง  และเครื่องเลี้ยงดู

	7310-006
	รถเข็นบริการอาหาร

	7310-006-0001
	-ทำด้วยสเตนเลส  3  ชั้น

	7310-006-0002
	-ทำด้วยไม้  2  ชั้น

	7310-006-0003
	-ทำด้วยไม้  3  ชั้น

	7310-006-0004
	-ทำด้วยอลูมิเนียม  เป็นตู้รถเข็น

	7310-006-0005
	-ทำด้วยโครงเหล็ก

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	
	หม้อต้มกาแฟ

	
	ขนาด  3  แกลลอน

	
	เตา

	
	-เตาแก๊ส  ชนิด  4  หัวเตา  พร้อมเตาอบ

	
	ประเทอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว

	
	ตู้เก็บเครื่องใช้ในครัว

	
	-ทำด้วยไม้

	
	แระเภท  เครื่องมือ  และภาชนะในครัว

	
	หม้อหุงข้าว

	
	-ขนาด  20  ลิตร  ใช้ไอน้ำ

	
	-ขนาด  200  ลิตร  ใช้ไอน้ำ

	
	-ขนาด  4.2  ลิตร  ใช้ไฟฟ้า

	
	-ขนาด  9  ลิตร  ใช้แก๊ส

	
	เครื่องบดอาหาร

	
	-ใช้ไฟฟ้า

	
	ชั้นคว่ำถาดอาหาร

	
	-ทำด้วยไม้  2  ชั้น

	
	-ทำด้วยโลหะ  2  ชั้น

	
	เครื่องปั่นอาหาร

	
	-ขนาดความจุ  1  ลิตร

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์สำนักงาน

	
	นาฬิกาจับเวลาต่างๆ

	
	-ชนิดใช้ไฟฟ้า  จับเวลาได้  60  วินาที  

	
	-ชนิดไขลาน  จับเวลาได้  60  วินาที  

	7125
	ตู้  หีบ  ช่องเก็บของ  หิ้งเก็บของ

	7125-002
	ตู้เก็บของ

	7125-002-0001
	-เก็บฟิล์มทำด้วยเหล็ก  ขนาด  36.3x46x132 ซม.

	7125-003
	ตู้เก็บเพลท

	7125-003-0001
	-ขนาดเพลทตัด  4

	
	ช่องวางเครื่อง  (คอลโซล)

	
	-โครงโลหะ

	
	-โครงไม้

	
	ฉากกั้น  ผ้าม่าน  และบังตา

	
	ฉากกั้นชนิดต่างๆ  (แผงบังตา)

	
	-โครงโลหะ

	
	ขนาด  70x1.40x1.80  ซม.

	
	มีชั้นวางของ

	
	-โครงโลหะ

	
	ขนาด  70x1.40x1.50  ซม.

	7490
	เครื่องกลสำนักงาน  อื่นๆ

	7490-002-
	เครื่องตัดกระดาษ

	7490-002-0001
	-กระดาษพิมพ์เขียว  ขนาด  120  ซม.

	7490-002-0002
	-กระดาษพิมพ์เขียว  ขนาด  150  ซม.

	7490-002-0003
	-ขนาดใบมีด  ยาว  14  นิ้ว

	7490-002-0004
	-ขนาดใบมีด  ยาว  21  นิ้ว

	
	-ขนาดใบมีด  ยาว  36  นิ้ว

	7490-016-
	เครื่องเจาะกระดาษ

	7490-016-0001
	-เจาะกระดาษได้  350  แผ่น/ครั้ง

	4120-001-
	-เครื่องปรับอากาศ

	4120-001-0013
	-เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู  ชนิดแยกส่วน ติดผนัง

	4120-001-00
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โรงงาน

	4910-035
	เครื่องปั้มน้ำล้างรถยนต์

	4910-035-0001
	-ชนิดสูบเดียว  ฉุดด้วยสาบพาน  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด   3  แรงม้า

	4910-036
	เครื่องเช็คสปริงลิ้น

	4910-036-0001
	-สำหรับเช็คแรงกดของสปริง

	4910-037
	เครื่องถอดยางรถยนต์

	4910-037-0001
	-ระบบไฮโดรลิค

	4910-038
	เครื่องอัดฉีด

	4910-038-0001
	-ชนิดแขวนใช้แรงดันลม

	4910-038-0002
	-ชนิดใช้คันโยก

	5110
	ประเภท  เครื่องมือมีคม  ไม่ใช้กำลังกล

	5110-008-0001
	-เครื่องคว้าน  (รีมเมอร์) กระบอกเบรค

	5110-008-0002
	-เครื่องคว้าน  (รีมเมอร์) อื่นๆ

	5110-013
	เครื่องตัดแบบต่างๆ

	5110-013-0001
	-กรรไกรตัดเหล็ก  ชนิดแท่น  ขนาดใบมีด  6  นิ้ว

	5110-013-0002
	-กรรไกรตัดเหล็ก  ชนิดแท่น  ขนาดใบมีด  8  นิ้ว

	5110-013-0003
	-กรรไกรตัดเหล็ก  ชนิดแท่น  ขนาดใบมีด  10  นิ้ว

	5110-013-0004
	-เลื่อยตัดเหล็ก

	5110-025
	เหล็กปาดหน้า

	5110-025-0001
	-ชุดปาดวาล์ว

	5120
	ประเภท  เครื่องมือไม่มีคม  ไม่ใช้กำลังกล

	5120-003
	ทั่งแบบต่างๆ

	5120-003-0001
	-ทั่งตีเหล็ก  ขนาดน้ำหนัก  15  กิโลกรัม

	5120-003-0002
	-ทั่งตีเหล็ก  ขนาดน้ำหนัก  40  กิโลกรัม

	5120-005
	ปากกาจับของ

	5120-005-0001
	-ปากกาจับเหล็ก  ความกว้างของปากจับ  4  นิ้ว

	5120-005-0002
	-ปากกาจับเหล็ก  ความกว้างของปากจับ  5  นิ้ว

	5120-005-0003
	-ปากกาจับเหล็ก  ความกว้างของปากจับ  6  นิ้ว

	5120-005-0004
	-ปากกาจับเหล็ก  ความกว้างของปากจับ  8  นิ้ว

	
	

	
	

	
	

	รหัส
	ครุภัณฑ์โรงงาน

	5120-011
	เครื่องถอน  (Extractor)

	5120-011-0001
	-เครื่องถอดฟิลด์ไดนาโม

	5120-011-0002
	-เครื่องดูดลูกปืน  ชนิด  2  ขา

	5120-011-0003
	-เครื่องดูดลูกปืน  ชนิด  3  ขา

	5120-011-0004
	-เครื่องดูดตะกั่ว

	5130
	ประเภท  เครื่องมือใช้ขับด้วยแรง

	5130-001
	กุญแจขันแป้นเกลียวใช้ไฟฟ้า (ประแจขันแป้นเกลียวใช้ไฟฟ้า)

	5130-001-0001
	-ประแจสำหรับถอดน๊อต  สกูร  ขันเกลียวมอร์เตอร์  ขนาด  1/4  แรงม้า

	5130-001-0002
	-ประแจสำหรับถอดน๊อต  สกูร  ขันเกลียวด้วยลม  ขนาดหัวขับ  1/2  นิ้ว

	5130-008
	เครื่องย้ำสลัก

	5130-008-0001
	-ปืนย้ำริเวท  แบบมือบีบ

	5130-008-0002
	-ปืนย้ำริเวท  แบบแขนยึด

	5136
	ประเภท  เครื่องมือทำเกลียวนอกและเกลียวใน  ทั้งใช้มือและแรงงาน

	5136-001
	เครื่องมือทำเกลียวใน

	5136-001-0001
	-เครื่องทำเกลียวหัวเทียนทุกขนาด

	5180
	ประเภท  เครื่องมือชุด  ชุดย่อย  และชุดเฉพาะ

	5180-003
	เครื่องมือชุดเฉพาะต่างๆ

	5180-003-0001
	-ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงวิศวกรรมสื่อสาร  ชุดกระเป๋า

	5180-003-0002
	-ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงวิศวกรรมสื่อสาร  ชุดเล็ก

	5180-003-0003
	-ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงวิศวกรรมสื่อสาร  ชุดประจำโต๊ะ

	5180-003-0004
	-ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงวิศวกรรมสื่อสาร  ชุดใหญ่

	5180-003-0005
	-ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงวิศวกรรมสื่อสาร  ชุดติดตั้งรื้อถอด  และบำรุงรักษาเสาอากาศ

	5180-003-0006
	-ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงวิศวกรรมสื่อสาร  ชุดเคลื่อนที่

	5180-003-0007
	-เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์  ชุดเล็ก

	5180-003-0008
	-เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์  ชุดใหญ่

	5180-003-0009
	-ชุดซ่อมอุปกรณ์ริ้น เซอร์กิต ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 H2, 125 วัตต์ 0.6 แอมป์

	5180-003-0010
	-ชุดซ่อมอุปกรณ์ริ้น เซอร์กิต ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 H2, 101 วัตต์ 0.5 แอมป์

	
	

	
	

	
	

	
	


แสดงจำนวนช่องอ่าน





ความยาวเป็นนิ้ว








